## 主变（跨区合并）1
序号 | 区县代号 | 变电站代号 | 电压等级 | 典型时刻 | 净负荷(MW) | 额定容量(MVA) | 分布式已并网容量(MW) | 分布式在途容量(MW) | 可开放容量Cd1下限(MW)
1 | QX-00012 | BDZ-00187 | 220kV | 2026-04-20 13:45:00 | 12.1523 | 180 | 11.757 | 1.576 | 165.5478
2 | QX-00012 | BDZ-00187 | 220kV | 2026-04-10 14:00:00 | 13.5191 | 180 | 50.8153 | 6.0026 | 167.0707
3 | QX-00012 | BDZ-00076 | 110kV | 2026-04-23 14:30:00 | 2.5167 | 50 | 0.0992 | 0 | 42.6439
4 | QX-00012 | BDZ-00076 | 110kV | 2026-04-24 14:45:00 | 3.9789 | 50 | 0.2202 | 0 | 44.1767
5 | QX-00012 | BDZ-00085 | 110kV | 2026-04-13 14:45:00 | 14.1663 | 63 | 0.742 | 0.204 | 65.2728
6 | QX-00012 | BDZ-00085 | 110kV | 2026-04-23 14:45:00 | 13.6974 | 63 | 0.4807 | 0.204 | 64.7931
7 | QX-00012 | BDZ-00139 | 110kV | 2026-05-09 13:00:00 | 3.9316 | 50 | 12.1951 | 0.502 | 43.5714
8 | QX-00012 | BDZ-00139 | 110kV | 2026-04-23 13:00:00 | 2.2975 | 50 | 9.8008 | 0.289 | 41.9453
9 | QX-00012 | BDZ-00053 | 110kV | 2026-04-30 14:45:00 | 11.2676 | 63 | 1.6908 | 0.13 | 60.6651
10 | QX-00012 | BDZ-00053 | 110kV | 2026-04-06 15:00:00 | 8.596 | 63 | 4.1077 | 1.168 | 59.2323
11 | QX-00012 | BDZ-00156 | 110kV | 2026-04-07 15:00:00 | 10.9873 | 63 | 1.2605 | 0 | 61.8992
12 | QX-00012 | BDZ-00156 | 110kV | 2026-04-16 15:00:00 | 8.14 | 63 | 0.7845 | 0.02 | 58.9271
13 | QX-00012 | BDZ-00065 | 110kV | 2026-04-15 14:45:00 | 9.4776 | 80 | 0.188 | 0.012 | 75.0371
14 | QX-00012 | BDZ-00065 | 110kV | 2026-04-29 14:30:00 | 7.8705 | 80 | 0 | 0.455 | 73.7249
15 | QX-00012 | BDZ-00036 | 110kV | 2026-04-28 14:00:00 | 9.5566 | 40 | 0.2379 | 0 | 42.0584
16 | QX-00012 | BDZ-00036 | 110kV | 2026-04-28 15:00:00 | 9.0443 | 40 | 0.6397 | 0.4 | 41.4866
17 | QX-00012 | BDZ-00042 | 110kV | 2026-04-06 15:00:00 | 8.2965 | 80 | 0.103 | 0.2 | 59.3599
18 | QX-00012 | BDZ-00042 | 110kV | 2026-04-20 15:00:00 | 12.2241 | 80 | 0 | 0 | 61.3399
19 | QX-00012 | BDZ-00110 | 110kV | 2026-04-10 13:15:00 | 1.7725 | 100 | 1 | 0 | 83.3992
20 | QX-00012 | BDZ-00110 | 110kV | 2026-05-08 14:45:00 | 4.2702 | 100 | 1.23 | 0.012 | 74.151
21 | QX-00002 | BDZ-00216 | 220kV | 2026-05-29 13:15:00 | 1.511 | 180 | 32.1026 | 0 | 142.9871
22 | QX-00002 | BDZ-00216 | 220kV | 2026-04-30 12:30:00 | 19.9224 | 180 | 39.8917 | 0 | 180.1936
23 | QX-00002 | BDZ-00219 | 220kV | 2026-04-23 14:30:00 | 30.5502 | 240 | 7.685 | 0 | 240.678
24 | QX-00002 | BDZ-00203 | 220kV | 2026-04-17 12:15:00 | 1.1011 | 180 | 49.906 | 0 | 153.2729
25 | QX-00002 | BDZ-00203 | 220kV | 2026-04-03 12:00:00 | -5.8607 | 180 | 16.9329 | 0 | 148.7624
26 | QX-00002 | BDZ-00051 | 110kV | 2026-04-21 14:15:00 | 8.3512 | 50 | 0.318 | 0 | 48.774
27 | QX-00002 | BDZ-00051 | 110kV | 2026-04-23 14:45:00 | 5.5436 | 50 | 0.09 | 0 | 45.8306
28 | QX-00002 | BDZ-00154 | 110kV | 2026-04-23 14:30:00 | 2.0077 | 63 | 1.632 | 0 | 52.4275
29 | QX-00002 | BDZ-00154 | 110kV | 2026-03-23 12:30:00 | 1.58 | 50 | 0 | 0 | 32.3328
30 | QX-00002 | BDZ-00114 | 110kV | 2026-04-30 12:30:00 | -2.0109 | 63 | 28.69 | 0 | 47.3791
31 | QX-00002 | BDZ-00114 | 110kV | 2026-04-30 12:30:00 | 1.3127 | 50 | 17.9097 | 0 | 11.7024
32 | QX-00002 | BDZ-00114 | 110kV | 2026-04-03 13:00:00 | 0.2153 | 63 | 14.7026 | 0 | 26.9869
33 | QX-00002 | BDZ-00175 | 110kV | 2026-04-23 13:15:00 | 2.1824 | 50 | 8.1843 | 0 | 41.8666
34 | QX-00002 | BDZ-00175 | 110kV | 2026-03-27 14:30:00 | 4.2859 | 100 | 0.75 | 0 | 84.472
35 | QX-00002 | BDZ-00115 | 110kV | 2026-05-07 13:45:00 | 2.5787 | 50 | 4.2553 | 0 | 45.1665
36 | QX-00002 | BDZ-00115 | 110kV | 2026-05-07 13:15:00 | -0.9712 | 50 | 5.9852 | 0 | 50.3455
37 | QX-00002 | BDZ-00094 | 110kV | 2026-04-24 12:45:00 | 2.5582 | 50 | 5.9904 | 0 | 46.8933
38 | QX-00002 | BDZ-00094 | 110kV | 2026-04-17 13:00:00 | -0.3168 | 63 | 5.9096 | 0 | 49.7554
39 | QX-00002 | BDZ-00103 | 110kV | 2026-04-10 14:30:00 | -0.0005 | 50 | 0.2627 | 0 | 39.9856
40 | QX-00002 | BDZ-00103 | 110kV | 2026-04-08 14:45:00 | -0.0006 | 50 | 0.072 | 0 | 40.0221
41 | QX-00002 | BDZ-00023 | 110kV | 2026-04-20 14:30:00 | 11.5742 | 80 | 1.8485 | 0 | 76.0861
42 | QX-00002 | BDZ-00023 | 110kV | 2026-04-01 14:45:00 | 13.0843 | 80 | 1.2047 | 0 | 77.7096
43 | QX-00002 | BDZ-00155 | 110kV | 2026-05-09 14:00:00 | 4.4186 | 50 | 0.6954 | 0 | 45.4814
44 | QX-00002 | BDZ-00155 | 110kV | 2026-04-20 14:15:00 | 3.4678 | 50 | 1.818 | 0 | 44.1762
45 | QX-00002 | BDZ-00074 | 110kV | 2026-04-23 12:30:00 | 2.5397 | 50 | 27.9146 | 0 | 41.2043
46 | QX-00002 | BDZ-00074 | 110kV | 2026-04-30 12:15:00 | -4.1535 | 63 | 21.497 | 0 | 46.9474
47 | QX-00002 | BDZ-00203 | 35kV | 2026-03-05 13:15:00 | -6.5672 | 10 | 10.1833 | 0 | 1.1269
48 | QX-00002 | BDZ-00203 | 35kV | 2026-04-29 14:15:00 | -1.1301 | 16 | 3.0013 | 0 | 11.5938
49 | QX-00006 | BDZ-00223 | 220kV | 2026-04-02 14:45:00 | 36.9103 | 180 | 3.8619 | 0.077 | 196.8168
50 | QX-00006 | BDZ-00223 | 220kV | 2026-04-07 15:00:00 | 19.3557 | 180 | 3.7836 | 0.028 | 173.5064
51 | QX-00006 | BDZ-00215 | 220kV | 2026-04-10 12:45:00 | 7.4102 | 180 | 17.1992 | 2.734 | 169.4277
52 | QX-00006 | BDZ-00215 | 220kV | 2026-05-06 12:30:00 | 30.9408 | 180 | 32.3639 | 2.178 | 188.0164
53 | QX-00006 | BDZ-00191 | 220kV | 2026-04-10 15:00:00 | -50.0664 | 180 | 58.9699 | 2.3153 | 136.4365
54 | QX-00006 | BDZ-00191 | 220kV | 2026-05-09 12:30:00 | -23.0411 | 180 | 43.0181 | 0.8964 | 243.5039
55 | QX-00006 | BDZ-00151 | 110kV | 2026-05-09 13:45:00 | 9.7176 | 80 | 17.0563 | 0 | 73.3314
56 | QX-00006 | BDZ-00151 | 110kV | 2026-04-15 14:45:00 | 13.0425 | 63 | 4.0439 | 0 | 63.9162
57 | QX-00006 | BDZ-00024 | 110kV | 2026-04-23 14:45:00 | 10.2144 | 80 | 1.8737 | 0.035 | 74.6535
58 | QX-00006 | BDZ-00024 | 110kV | 2026-04-23 15:00:00 | 9.0981 | 63 | 1.6283 | 0.03 | 56.923
59 | QX-00006 | BDZ-00062 | 110kV | 2026-05-20 14:30:00 | 3.215 | 63 | 2.4732 | 0.017 | 53.673
60 | QX-00006 | BDZ-00062 | 110kV | 2026-04-20 15:00:00 | 3.8848 | 63 | 0.919 | 0.233 | 54.4409
61 | QX-00006 | BDZ-00092 | 110kV | 2026-05-19 12:30:00 | -3.7106 | 50 | 7.5253 | 0.9 | 34.65
62 | QX-00006 | BDZ-00092 | 110kV | 2026-04-07 13:00:00 | -3.4729 | 50 | 8.4088 | 0.89 | 20.6856
63 | QX-00006 | BDZ-00148 | 110kV | 2026-04-23 14:45:00 | 9.7267 | 80 | 0.2273 | 0.024 | 74.2267
64 | QX-00006 | BDZ-00148 | 110kV | 2026-04-20 14:15:00 | 13.2924 | 80 | 0.682 | 0 | 77.9561
65 | QX-00003 | BDZ-00204 | 220kV | 2026-03-09 12:00:00 | -16.4616 | 120 | 43.2955 | 0.895 | 52.039
66 | QX-00003 | BDZ-00204 | 220kV | 2026-05-07 13:30:00 | -60.998 | 180 | 125.5224 | 4.076 | 10.9774
67 | QX-00003 | BDZ-00198 | 220kV | 2026-04-24 13:00:00 | 19.8266 | 180 | 41.1715 | 1.193 | 192.3602
68 | QX-00003 | BDZ-00198 | 220kV | 2026-04-30 13:15:00 | 30.9471 | 180 | 20.446 | 0.73 | 171.4885
69 | QX-00003 | BDZ-00198 | 220kV | 2026-04-24 13:00:00 | 21.7133 | 180 | 40.3361 | 1.4182 | 194.4654
70 | QX-00003 | BDZ-00210 | 220kV | 2026-05-28 12:30:00 | -40.2318 | 180 | 116.4517 | 15.4012 | 102.6705
71 | QX-00003 | BDZ-00210 | 220kV | 2026-05-21 12:30:00 | -31.0301 | 180 | 105.6368 | 15.2971 | 102.4908
72 | QX-00003 | BDZ-00221 | 220kV | 2026-05-11 14:45:00 | -1.869 | 180 | 5.6418 | 0.204 | 151.2423
73 | QX-00003 | BDZ-00221 | 220kV | 2026-05-21 12:00:00 | -3.105 | 180 | 81.114 | 5.1558 | 158.5844
74 | QX-00003 | BDZ-00233 | 220kV | 2026-05-29 12:15:00 | 1.0963 | 180 | 6.3244 | 0.8 | 104.7614
75 | QX-00003 | BDZ-00233 | 220kV | 2026-05-21 12:00:00 | -3.716 | 180 | 14.5264 | 0.8 | 144.6083
76 | QX-00003 | BDZ-00233 | 220kV | 2026-05-29 13:30:00 | 26.8028 | 180 | 17.825 | 3.047 | 132.7437
77 | QX-00003 | BDZ-00239 | 220kV | 2026-05-19 13:00:00 | -29.6067 | 180 | 78.9622 | 3.9137 | 119.1382
78 | QX-00003 | BDZ-00211 | 220kV | 2026-04-10 12:15:00 | -33.504 | 180 | 40.6892 | 6.8663 | 118.7315
79 | QX-00003 | BDZ-00211 | 220kV | 2026-04-14 12:15:00 | -31.8288 | 180 | 41.381 | 2.6457 | 90.2439
80 | QX-00003 | BDZ-00101 | 110kV | 2026-05-21 12:30:00 | -9.2429 | 31.5 | 12.057 | 0.644 | 11.4191
81 | QX-00003 | BDZ-00101 | 110kV | 2026-04-10 12:30:00 | -21.0602 | 50 | 27.6625 | 1.3957 | 15.2552
82 | QX-00003 | BDZ-00060 | 110kV | 2026-05-09 13:00:00 | -6.5 | 50 | 12.6532 | 1.6213 | 32.4921
83 | QX-00003 | BDZ-00060 | 110kV | 2026-04-24 14:45:00 | 1.5786 | 20 | 0.032 | 0 | 17.66
84 | QX-00003 | BDZ-00183 | 110kV | 2026-04-14 13:30:00 | -5.5793 | 50 | 5.1355 | 1.62 | 30.4397
85 | QX-00003 | BDZ-00183 | 110kV | 2026-03-27 12:45:00 | 0.3465 | 50 | 1.1073 | 0.213 | 40.3065
86 | QX-00003 | BDZ-00102 | 110kV | 2026-04-30 12:30:00 | -1.3258 | 50 | 4.945 | 0.8 | 51.3314
87 | QX-00003 | BDZ-00102 | 110kV | 2026-05-09 12:45:00 | 2.5907 | 50 | 5.5124 | 0 | 48.2727
88 | QX-00003 | BDZ-00007 | 110kV | 2026-04-07 12:30:00 | -19.2749 | 50 | 32.3992 | 3.3083 | #REF!
89 | QX-00003 | BDZ-00007 | 110kV | 2026-05-21 12:15:00 | -48.0373 | 50 | 30.7468 | 1.7066 | #REF!
90 | QX-00003 | BDZ-00158 | 110kV | 2026-05-19 14:45:00 | 2.8815 | 50 | 0.6186 | 0.06 | 43.0006
91 | QX-00003 | BDZ-00158 | 110kV | 2026-04-15 12:30:00 | -0.7907 | 50 | 10.5974 | 0.307 | 38.61
92 | QX-00003 | BDZ-00106 | 110kV | 2026-04-24 12:30:00 | 0.527 | 50 | 0.0907 | 0 | 40.5974
93 | QX-00003 | BDZ-00106 | 110kV | 2026-04-30 14:15:00 | 0.2551 | 50 | 0 | 0 | 40.2685
94 | QX-00003 | BDZ-00004 | 110kV | 2026-04-30 12:15:00 | 2.8392 | 50 | 3.4191 | 0 | 42.8087
95 | QX-00003 | BDZ-00004 | 110kV | 2026-05-09 13:00:00 | -2.8703 | 50 | 19.4309 | 0 | 33.304
96 | QX-00003 | BDZ-00012 | 110kV | 2026-04-24 12:30:00 | -8.0804 | 63 | 7.5794 | 0 | 42.7521
97 | QX-00003 | BDZ-00012 | 110kV | 2026-05-29 12:45:00 | -19.7927 | 63 | 24.8044 | 0 | 117.3693
98 | QX-00003 | BDZ-00019 | 110kV | 2026-04-30 13:00:00 | -19.5 | 63 | 36.7974 | 1.9307 | 27.9693
99 | QX-00003 | BDZ-00019 | 110kV | 2026-05-22 13:00:00 | -1.7 | 63 | 3.7486 | 0.075 | 48.4132
100 | QX-00003 | BDZ-00013 | 110kV | 2026-04-14 12:30:00 | -13.1646 | 50 | 3.8109 | 3.3954 | 52.3224
101 | QX-00003 | BDZ-00013 | 110kV | 2026-05-09 12:45:00 | -2.3783 | 63 | 11.164 | 0.587 | 54.1613
102 | QX-00003 | BDZ-00017 | 110kV | 2026-04-23 13:00:00 | -4.7408 | 50 | 19.4019 | 0.863 | 21.3545
103 | QX-00003 | BDZ-00017 | 110kV | 2026-04-03 13:00:00 | -0.335 | 50 | 7.9972 | 0.338 | 27.9476
104 | QX-00003 | BDZ-00137 | 110kV | 2026-04-24 13:00:00 | 8.0758 | 50 | 19.6648 | 0.3 | 47.4659
105 | QX-00003 | BDZ-00137 | 110kV | 2026-04-14 12:15:00 | 5.1744 | 50 | 18.162 | 3.047 | 45.9214
106 | QX-00003 | BDZ-00153 | 110kV | 2026-05-15 12:00:00 | -11.2258 | 50 | 21.085 | 6.099 | 27.0976
107 | QX-00003 | BDZ-00153 | 110kV | 2026-05-28 12:15:00 | -18.5306 | 50 | 36.508 | 4.742 | 18.5727
108 | QX-00003 | BDZ-00025 | 110kV | 2026-04-23 12:30:00 | -5.3192 | 63 | 31.294 | 1.354 | 43.201
109 | QX-00003 | BDZ-00025 | 110kV | 2026-05-21 12:45:00 | -12.792 | 63 | 44.0898 | 2.665 | 31.4999
110 | QX-00003 | BDZ-00010 | 110kV | 2026-04-29 12:45:00 | -13.7639 | 50 | 10.3726 | 3.1063 | 22.0646
111 | QX-00003 | BDZ-00010 | 110kV | 2026-04-29 12:45:00 | -4.658 | 50 | 13.9383 | 0.193 | 33.859
112 | QX-00003 | BDZ-00282 | 35kV | 2026-03-13 12:30:00 | -4.1559 | 8 | 6.5314 | 0.662 | 1.6818
113 | QX-00003 | BDZ-00282 | 35kV | 2026-05-28 12:45:00 | -2.5048 | 8 | 3.8519 | 0.091 | 3.5605
114 | QX-00003 | BDZ-00258 | 35kV | 2026-04-24 12:45:00 | -9.3456 | 20 | 16.6771 | 0.9191 | 5.2852
115 | QX-00003 | BDZ-00258 | 35kV | 2026-05-21 12:15:00 | -12.8999 | 20 | 15.9589 | 1.2986 | 1.5814
116 | QX-00003 | BDZ-00294 | 35kV | 2026-03-10 13:45:00 | -2.0775 | 5 | 5.5793 | 0.0552 | 1.5196
117 | QX-00003 | BDZ-00294 | 35kV | 2026-05-21 12:15:00 | -7.0691 | 10 | 11.4831 | 0.499 | 0
118 | QX-00003 | BDZ-00268 | 35kV | 2026-05-07 13:00:00 | -11.8329 | 20 | 18.1223 | 0.9797 | 2.6225
119 | QX-00003 | BDZ-00268 | 35kV | 2026-05-07 13:00:00 | -7.3119 | 16 | 11.5414 | 0.745 | 4.4961
120 | QX-00003 | BDZ-00254 | 35kV | 2026-05-26 14:45:00 | -0.0979 | 10 | 0.6 | 0 | 7.8654
121 | QX-00003 | BDZ-00254 | 35kV | 2026-05-28 12:15:00 | -6.1087 | 20 | 9.3849 | 0.191 | 2.3314
122 | QX-00003 | BDZ-00267 | 35kV | 2026-04-29 12:45:00 | 0.1 | 8 | 0.8031 | 0.085 | 0
123 | QX-00003 | BDZ-00267 | 35kV | 2026-05-21 14:30:00 | 0.2 | 8 | 0.3477 | 0.036 | 0
124 | QX-00003 | BDZ-00286 | 35kV | 2026-04-03 12:00:00 | -4.2482 | 8 | 5.6378 | 0.1 | 1.6316
125 | QX-00003 | BDZ-00286 | 35kV | 2026-05-19 12:00:00 | -4.1132 | 16 | 4.1158 | 0.221 | 8.254
126 | QX-00003 | BDZ-00305 | 35kV | 2026-05-09 12:15:00 | -6.657 | 25 | 10.7788 | 0.198 | 12.4726
127 | QX-00003 | BDZ-00305 | 35kV | 2026-05-19 12:30:00 | -8.0094 | 20 | 12.772 | 0.896 | 6.8967
128 | QX-00003 | BDZ-00311 | 35kV | 2026-04-27 15:00:00 | 0.0107 | 20 | 0.8632 | 0.544 | 15.9657
129 | QX-00003 | BDZ-00311 | 35kV | 2026-04-03 13:30:00 | -0.1919 | 20 | 3.647 | 0.108 | 13.7655
130 | QX-00003 | BDZ-00302 | 35kV | 2026-04-23 12:45:00 | -8.3802 | 20 | 15.6631 | 1.4336 | 6.3546
131 | QX-00003 | BDZ-00302 | 35kV | 2026-05-08 13:30:00 | -5.8397 | 20 | 5.9223 | 1.604 | 16.0802
132 | QX-00005 | BDZ-00238 | 220kV | 2026-05-06 12:30:00 | -79.0405 | 180 | 158.6503 | 37.7197 | 57.5235
133 | QX-00005 | BDZ-00238 | 220kV | 2026-05-07 12:15:00 | -107.12 | 120 | 266.9713 | 60.3048 | 0
134 | QX-00005 | BDZ-00238 | 220kV | 2026-05-07 12:30:00 | -37.4192 | 120 | 75.5864 | 22.9077 | 59.8766
135 | QX-00005 | BDZ-00220 | 220kV | 2026-04-10 12:15:00 | -70.8098 | 180 | 180.2776 | 37.7434 | 54.3442
136 | QX-00005 | BDZ-00220 | 220kV | 2026-05-08 12:00:00 | -50.0301 | 180 | 166.1441 | 26.8747 | 68.3901
137 | QX-00005 | BDZ-00186 | 220kV | 2026-05-06 12:15:00 | -17.8183 | 180 | 215.0864 | 39.8451 | 55.1013
138 | QX-00005 | BDZ-00186 | 220kV | 2026-05-21 12:30:00 | -153.7533 | 180 | 225.7727 | 44.3425 | 0
139 | QX-00005 | BDZ-00199 | 220kV | 2026-04-23 12:45:00 | -42.2904 | 120 | 44.5927 | 8.3794 | 42.1701
140 | QX-00005 | BDZ-00199 | 220kV | 2026-05-29 12:15:00 | -44.3808 | 120 | 36.3276 | 9.8255 | 41.6111
141 | QX-00005 | BDZ-00222 | 220kV | 2026-05-07 12:00:00 | -125.4329 | 180 | 129.7937 | 31.735 | 5.5697
142 | QX-00005 | BDZ-00222 | 220kV | 2026-05-21 12:15:00 | -89.8071 | 180 | 80.4223 | 16.0772 | 39.1101
143 | QX-00005 | BDZ-00195 | 220kV | 2026-05-07 12:15:00 | -73.6016 | 180 | 106.94 | 14.5723 | 70.234
144 | QX-00005 | BDZ-00195 | 220kV | 2026-05-28 12:30:00 | -31.1603 | 180 | 100.8582 | 16.0415 | 116.2073
145 | QX-00005 | BDZ-00135 | 110kV | 2026-05-29 12:30:00 | -31.3036 | 50 | 52.9328 | 5.5419 | 4.2691
146 | QX-00005 | BDZ-00135 | 110kV | 2026-04-23 12:30:00 | -56.8272 | 63 | 111.0567 | 13.8461 | 0
147 | QX-00005 | BDZ-00096 | 110kV | 2026-05-07 14:00:00 | 4.0868 | 80 | 9.9895 | 1.95 | 67.7778
148 | QX-00005 | BDZ-00096 | 110kV | 2026-04-23 13:15:00 | 2.1439 | 80 | 3.1527 | 0 | 66.1766
149 | QX-00005 | BDZ-00095 | 110kV | 2026-04-23 12:00:00 | -20.918 | 50 | 36.6705 | 5.5369 | 16.0563
150 | QX-00005 | BDZ-00095 | 110kV | 2026-05-21 12:15:00 | -19.268 | 50 | 34.5801 | 4.4298 | 17.9711
151 | QX-00005 | BDZ-00162 | 110kV | 2026-05-07 12:00:00 | -20.7 | 20 | 36.46 | 5.6862 | 0
152 | QX-00005 | BDZ-00162 | 110kV | 2026-05-07 13:15:00 | -21.3 | 20 | 38.6629 | 4.8799 | 0
153 | QX-00005 | BDZ-00172 | 110kV | 2026-04-23 12:15:00 | -11.554 | 50 | 25.3592 | 3.7904 | 27.0534
154 | QX-00005 | BDZ-00172 | 110kV | 2026-04-23 12:30:00 | -19.9935 | 50 | 41.5724 | 7.0492 | 16.771
155 | QX-00005 | BDZ-00056 | 110kV | 2026-03-23 12:30:00 | -14.6281 | 50 | 25.0661 | 2.809 | 23.2851
156 | QX-00005 | BDZ-00056 | 110kV | 2026-04-30 13:00:00 | -13.0404 | 50 | 21.6498 | 2.6467 | 25.1361
157 | QX-00005 | BDZ-00048 | 110kV | 2026-04-23 13:30:00 | -4.0188 | 50 | 12.0417 | 1.158 | 35.1377
158 | QX-00005 | BDZ-00048 | 110kV | 2026-04-20 13:00:00 | 0.2679 | 100 | 26.2281 | 1.033 | 78.9063
159 | QX-00005 | BDZ-00146 | 110kV | 2026-04-10 12:15:00 | -12.7713 | 50 | 34.905 | 8.7486 | 16.8421
160 | QX-00005 | BDZ-00146 | 110kV | 2026-05-21 12:00:00 | -14.9796 | 50 | 36.4706 | 7.4571 | 14.3158
161 | QX-00005 | BDZ-00026 | 110kV | 2026-04-20 12:15:00 | -5.1867 | 50 | 32.0468 | 4.9208 | 32.8585
162 | QX-00005 | BDZ-00026 | 110kV | 2026-04-14 12:45:00 | 9.1779 | 63 | 2.1579 | 0.3 | 59.9474
163 | QX-00005 | BDZ-00022 | 110kV | 2026-04-29 12:30:00 | -34.622 | 50 | 58.708 | 7.2055 | 1.5074
164 | QX-00005 | BDZ-00022 | 110kV | 2026-04-24 12:00:00 | -26.601 | 31.5 | 52.6594 | 11.122 | 0
165 | QX-00005 | BDZ-00021 | 110kV | 2026-04-24 12:00:00 | -3.3141 | 50 | 28.6009 | 4.51 | 29.2632
166 | QX-00005 | BDZ-00021 | 110kV | 2026-05-06 12:45:00 | -1.5015 | 50 | 24.2337 | 4.9015 | 14.1579
167 | QX-00005 | BDZ-00037 | 110kV | 2026-05-07 13:15:00 | -31.06 | 50 | 43.6891 | 12.8718 | 5.0124
168 | QX-00005 | BDZ-00037 | 110kV | 2026-03-26 14:15:00 | -9.5607 | 50 | 24.0365 | 10.8855 | 28.6737
169 | QX-00005 | BDZ-00124 | 110kV | 2026-04-24 12:00:00 | -43.1043 | 63 | 78.8121 | 12.5561 | 0.9194
170 | QX-00005 | BDZ-00124 | 110kV | 2026-05-21 12:00:00 | -7.0386 | 50 | 10.0881 | 0.828 | 33.3929
171 | QX-00005 | BDZ-00016 | 110kV | 2026-05-21 12:15:00 | -28.543 | 50 | 61.6085 | 15.1145 | 6.772
172 | QX-00005 | BDZ-00016 | 110kV | 2026-05-21 12:30:00 | -24.9249 | 100 | 47.2244 | 11.6196 | 51.2841
173 | QX-00005 | BDZ-00027 | 110kV | 2026-05-07 12:30:00 | -21.6564 | 50 | 50.972 | 6.2726 | 14.1861
174 | QX-00005 | BDZ-00027 | 110kV | 2026-04-10 12:00:00 | -6.124 | 50 | 40.465 | 1.4054 | 29.8423
175 | QX-00005 | BDZ-00031 | 110kV | 2026-04-23 12:15:00 | -20.46 | 63 | 56.4125 | 13.695 | 24.3408
176 | QX-00005 | BDZ-00031 | 110kV | 2026-05-21 12:15:00 | -7.6349 | 50 | 20.0782 | 6.4635 | 31.7803
177 | QX-00005 | BDZ-00141 | 110kV | 2026-05-19 15:00:00 | -25.0773 | 50 | 45.4544 | 7.2587 | 11.2173
178 | QX-00005 | BDZ-00141 | 110kV | 2026-05-29 12:15:00 | -25.4601 | 50 | 55.3593 | 20.3419 | 9.4739
179 | QX-00005 | BDZ-00147 | 110kV | 2026-04-20 12:15:00 | -0.5644 | 50 | 21.9603 | 4.1096 | 38.2519
180 | QX-00005 | BDZ-00147 | 110kV | 2026-04-15 13:15:00 | 5.0894 | 50 | 3.1921 | 0.1345 | 45.1896
181 | QX-00005 | BDZ-00164 | 110kV | 2026-05-07 12:15:00 | -27.5769 | 31.5 | 41.4001 | 5.3905 | 0
182 | QX-00005 | BDZ-00164 | 110kV | 2026-05-07 12:15:00 | -21.2889 | 31.5 | 44.5067 | 4.5791 | 0.5664
183 | QX-00005 | BDZ-00005 | 110kV | 2026-05-28 12:30:00 | -32.2164 | 50 | 44.7044 | 10.9497 | 3.7416
184 | QX-00005 | BDZ-00005 | 110kV | 2026-05-28 14:15:00 | -8.5062 | 50 | 21.5637 | 6.2844 | 29.9138
185 | QX-00005 | BDZ-00028 | 110kV | 2026-04-28 14:45:00 | 12.3813 | 100 | 1.0045 | 0 | 76.9802
186 | QX-00005 | BDZ-00028 | 110kV | 2026-04-30 15:00:00 | 11.7805 | 63 | 3.1906 | 0.1227 | 62.6326
187 | QX-00005 | BDZ-00325 | 35kV | 2026-04-24 12:15:00 | -2.5606 | 16 | 6.3057 | 0.4298 | 9.7736
188 | QX-00005 | BDZ-00325 | 35kV | 2026-03-26 13:30:00 | -1.1284 | 20 | 4.0222 | 0.2267 | 14.601
189 | QX-00005 | BDZ-00248 | 35kV | 2026-04-23 12:15:00 | -13.0835 | 20 | 23.1098 | 1.855 | 1.0144
190 | QX-00005 | BDZ-00248 | 35kV | 2026-04-15 13:45:00 | -7.1221 | 20 | 11.3207 | 2.4309 | 7.9383
191 | QX-00005 | BDZ-00255 | 35kV | 2026-05-29 12:15:00 | -11.1917 | 20 | 19.7476 | 1.0607 | #REF!
192 | QX-00005 | BDZ-00255 | 35kV | 2026-04-03 13:00:00 | -12.2616 | 20 | 29.8283 | 2.5104 | 1.5263
193 | QX-00005 | BDZ-00280 | 35kV | 2026-05-22 12:00:00 | -10.1593 | 20 | 19.6288 | 7.7241 | 2.0851
194 | QX-00005 | BDZ-00280 | 35kV | 2026-05-21 12:30:00 | -13.7013 | 25 | 30.4153 | 12.4511 | 4.0288
195 | QX-00005 | BDZ-00314 | 35kV | 2026-05-08 12:15:00 | -16.5722 | 20 | 37.062 | 7.831 | 0
196 | QX-00005 | BDZ-00314 | 35kV | 2026-05-07 12:00:00 | -14.9409 | 16 | 28.7256 | 3.797 | 0
197 | QX-00005 | BDZ-00158 | 35kV | 2026-03-06 13:15:00 | -10.0589 | 20 | 22.1354 | 6.8803 | #REF!
198 | QX-00005 | BDZ-00158 | 35kV | 2026-05-19 12:45:00 | -14.6679 | 20 | 31.3533 | 5.229 | 0
199 | QX-00005 | BDZ-00246 | 35kV | 2026-05-21 12:45:00 | -17.637 | 20 | 38.5244 | 15.0767 | 0
200 | QX-00005 | BDZ-00246 | 35kV | 2026-04-15 12:15:00 | -16.4654 | 20 | 33.9007 | 11.0741 | 0
201 | QX-00005 | BDZ-00005 | 35kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8
202 | QX-00005 | BDZ-00005 | 35kV | 2026-03-04 12:00:00 | 0.064 | 8 | 0 | 0 | 6.4674
203 | QX-00010 | BDZ-00207 | 220kV | 2026-04-24 12:45:00 | -142.0742 | 180 | 266.8681 | 63.6737 | 0
204 | QX-00010 | BDZ-00205 | 220kV | 2026-04-24 12:45:00 | -53.7172 | 180 | 120.9906 | 29.9793 | 80.1438
205 | QX-00010 | BDZ-00205 | 220kV | 2026-04-23 12:30:00 | -58.1865 | 180 | 66.5052 | 8.7327 | 83.2461
206 | QX-00010 | BDZ-00241 | 220kV | 2026-05-07 12:30:00 | -134.3359 | 180 | 254.0866 | 50.0446 | 0
207 | QX-00010 | BDZ-00214 | 220kV | 2026-05-07 12:30:00 | -1.7676 | 120 | 15.1723 | 0.8355 | 61.3749
208 | QX-00010 | BDZ-00214 | 220kV | 2026-05-07 12:30:00 | -1.1787 | 120 | 43.5409 | 4.589 | 68.6795
209 | QX-00010 | BDZ-00214 | 220kV | 2026-05-22 12:45:00 | -52.2459 | 120 | 57.2525 | 4.8116 | 37.339
210 | QX-00010 | BDZ-00234 | 220kV | 2026-04-02 12:00:00 | -133.6974 | 180 | 265.7472 | 56.9911 | 0
211 | QX-00010 | BDZ-00234 | 220kV | 2026-05-07 14:15:00 | -58.5871 | 180 | 118.9215 | 20.6227 | 81.1694
212 | QX-00010 | BDZ-00200 | 220kV | 2026-05-19 14:45:00 | -97.1442 | 180 | 168.837 | 35.099 | 39.1703
213 | QX-00010 | BDZ-00049 | 110kV | 2026-05-07 14:15:00 | -14.4671 | 50 | 31.8567 | 3.734 | 23.0971
214 | QX-00010 | BDZ-00049 | 110kV | 2026-04-23 14:15:00 | -5.6261 | 31.5 | 14.8277 | 2.8326 | 18.4982
215 | QX-00010 | BDZ-00179 | 110kV | 2026-05-29 13:15:00 | -0.5626 | 80 | 9.397 | 0 | 66.5553
216 | QX-00010 | BDZ-00179 | 110kV | 2026-05-13 14:15:00 | 8.3753 | 63 | 10.7733 | 1.4 | 0
217 | QX-00010 | BDZ-00054 | 110kV | 2026-04-10 12:15:00 | -44.8477 | 63 | 62.0923 | 18.347 | 2.6931
218 | QX-00010 | BDZ-00054 | 110kV | 2026-04-14 12:15:00 | -42.0404 | 50 | 67.2522 | 22.6021 | 0
219 | QX-00010 | BDZ-00108 | 110kV | 2026-03-23 12:15:00 | -34.9631 | 50 | 61.4615 | 5.6222 | 0
220 | QX-00010 | BDZ-00108 | 110kV | 2026-05-08 12:15:00 | -31.5439 | 50 | 44.9386 | 7.111 | 0.0561
221 | QX-00010 | BDZ-00113 | 110kV | 2026-05-07 12:15:00 | -15.8334 | 50 | 21.8724 | 9.7777 | 22.1838
222 | QX-00010 | BDZ-00113 | 110kV | 2026-05-29 12:30:00 | -23.0089 | 31.5 | 40.6036 | 16.2747 | 0
223 | QX-00010 | BDZ-00133 | 110kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0 | 63 | 0.6125 | 0 | #REF!
224 | QX-00010 | BDZ-00133 | 110kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0.9829 | 63 | 1.1645 | 0 | 0
225 | QX-00010 | BDZ-00145 | 110kV | 2026-05-07 12:00:00 | -20.1849 | 20 | 43.5545 | 11.0316 | 0
226 | QX-00010 | BDZ-00145 | 110kV | 2026-05-07 12:45:00 | -40.0715 | 50 | 56.3058 | 12.5187 | 0
227 | QX-00010 | BDZ-00009 | 110kV | 2026-05-14 12:45:00 | -13.0592 | 31.5 | 26.2106 | 6.7137 | 0
228 | QX-00010 | BDZ-00009 | 110kV | 2026-05-22 12:30:00 | -30.604 | 50 | 38.6454 | 11.2438 | 0
229 | QX-00010 | BDZ-00120 | 110kV | 2026-05-08 12:00:00 | -19.5668 | 20 | 48.6097 | 8.3782 | 0
230 | QX-00010 | BDZ-00120 | 110kV | 2026-05-08 12:30:00 | -26.2689 | 50 | 40.2752 | 4.1452 | #REF!
231 | QX-00010 | BDZ-00109 | 110kV | 2026-03-13 14:45:00 | 8.338 | 50 | 3.61 | 0 | 48.5869
232 | QX-00010 | BDZ-00109 | 110kV | 2026-04-14 13:45:00 | 3.6683 | 50 | 11.829 | 0 | 43.2405
233 | QX-00010 | BDZ-00099 | 110kV | 2026-05-08 12:00:00 | -27.0865 | 50 | 35.4583 | 11.6323 | 9.691
234 | QX-00010 | BDZ-00099 | 110kV | 2026-04-07 12:15:00 | -38.4985 | 63 | 58.8574 | 14.0848 | 0
235 | QX-00010 | BDZ-00160 | 110kV | 2026-04-15 14:15:00 | 8.252 | 50 | 0.1182 | 0 | 48.6802
236 | QX-00010 | BDZ-00160 | 110kV | 2026-04-23 14:45:00 | 11.0691 | 50 | 1.1536 | 0.035 | 51.5912
237 | QX-00010 | BDZ-00089 | 110kV | 2026-05-19 15:00:00 | 4.4495 | 63 | 6 | 0 | 49.0205
238 | QX-00010 | BDZ-00089 | 110kV | 2026-05-07 12:00:00 | -12.4625 | 80 | 27.3456 | 0.14 | 0
239 | QX-00010 | BDZ-00097 | 110kV | 2026-05-08 12:30:00 | -15.207 | 50 | 26.4749 | 2.0234 | 0
240 | QX-00010 | BDZ-00097 | 110kV | 2026-05-08 12:45:00 | -17.5952 | 50 | 36.0698 | 5.7493 | 19.0605
241 | QX-00010 | BDZ-00044 | 110kV | 2026-05-08 12:15:00 | -30.9541 | 50 | 43.0881 | 8.0427 | 0
242 | QX-00010 | BDZ-00044 | 110kV | 2026-05-14 12:45:00 | -15.2666 | 50 | 23.7431 | 6.0651 | 10.1853
243 | QX-00010 | BDZ-00122 | 110kV | 2026-05-07 14:15:00 | -23.4945 | 50 | 33.1138 | 10.3796 | 0
244 | QX-00010 | BDZ-00122 | 110kV | 2026-04-20 12:45:00 | -27.701 | 50 | 58.4586 | 13.0839 | 7.8563
245 | QX-00010 | BDZ-00090 | 110kV | 2026-05-07 12:30:00 | -19.1791 | 50 | 25.581 | 1.6359 | 18.4702
246 | QX-00010 | BDZ-00090 | 110kV | 2026-05-07 12:30:00 | -7.1741 | 50 | 16.4385 | 3.1495 | 0
247 | QX-00010 | BDZ-00185 | 110kV | 2026-05-07 12:00:00 | -0.2417 | 63 | 0 | 0 | 50.1456
248 | QX-00010 | BDZ-00185 | 110kV | 2026-05-09 12:30:00 | 7.157 | 80 | 20.5353 | 1 | 0
249 | QX-00010 | BDZ-00035 | 110kV | 2026-03-03 14:00:00 | -17.5142 | 20 | 38.8393 | 10.6597 | 0
250 | QX-00010 | BDZ-00035 | 110kV | 2026-05-08 12:00:00 | -25.4107 | 50 | 31.382 | 8.1525 | 0
251 | QX-00010 | BDZ-00011 | 110kV | 2026-05-08 12:00:00 | -23.2663 | 50 | 35.2723 | 4.3985 | 0
252 | QX-00010 | BDZ-00011 | 110kV | 2026-05-07 12:30:00 | -10.6465 | 50 | 21.0383 | 2.9834 | 24.3195
253 | QX-00010 | BDZ-00245 | 35kV | 2026-05-28 14:15:00 | -8.3153 | 20 | 15.8485 | 1.5897 | 6.4159
254 | QX-00010 | BDZ-00245 | 35kV | 2026-05-21 12:15:00 | -10.1795 | 16 | 17.1165 | 3.3674 | 1.1855
255 | QX-00010 | BDZ-00295 | 35kV | 2026-05-07 12:45:00 | -18.312 | 20 | 31.2372 | 6.7493 | 0
256 | QX-00010 | BDZ-00295 | 35kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
257 | QX-00010 | BDZ-00304 | 35kV | 2026-04-23 12:00:00 | -3.074 | 5 | 0 | 0 | 0.7642
258 | QX-00010 | BDZ-00304 | 35kV | 2026-03-03 13:30:00 | -4.71 | 5 | 13.976 | 5.8472 | 0
259 | QX-00010 | BDZ-00306 | 35kV | 2026-04-20 12:15:00 | -15.0327 | 20 | 28.3686 | 3.7536 | 0
260 | QX-00010 | BDZ-00306 | 35kV | 2026-05-07 12:30:00 | -1.4564 | 20 | 5.0465 | 0.6664 | 14.2022
261 | QX-00010 | BDZ-00307 | 35kV | 2026-03-13 12:00:00 | -18.5587 | 20 | 34.4255 | 7.1577 | 0
262 | QX-00010 | BDZ-00307 | 35kV | 2026-04-14 13:00:00 | -16.3463 | 20 | 23.4409 | 7.0165 | 0
263 | QX-00010 | BDZ-00260 | 35kV | 2026-05-07 12:15:00 | -17.4 | 16 | 37.1821 | 7.5028 | 0
264 | QX-00010 | BDZ-00260 | 35kV | 2026-05-06 12:15:00 | -18.2 | 20 | 28.8222 | 7.0654 | 0
265 | QX-00009 | BDZ-00194 | 220kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0 | 120 | 0 | 0 | 101.3333
266 | QX-00009 | BDZ-00194 | 220kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0 | 120 | 0 | 0 | 101.3333
267 | QX-00009 | BDZ-00194 | 220kV | 2026-05-07 14:45:00 | -36.5485 | 180 | 29.679 | 0.109 | 53.7467
268 | QX-00009 | BDZ-00194 | 220kV | 2026-05-07 14:30:00 | -34.386 | 180 | 28.1887 | 0.109 | 56.1495
269 | QX-00009 | BDZ-00194 | 220kV | 2026-03-19 12:30:00 | 2.0081 | 180 | 0 | 0 | 88.509
270 | QX-00009 | BDZ-00242 | 220kV | 2026-04-14 13:15:00 | 25.3764 | 180 | 20.992 | 1.072 | 180.1974
271 | QX-00009 | BDZ-00242 | 220kV | 2026-03-01 00:00:00 | 17.67 | 180 | 15.2307 | 0.737 | 81.2705
272 | QX-00009 | BDZ-00218 | 220kV | 2026-04-23 12:15:00 | -91.1878 | 180 | 132.0365 | 5.3539 | 52.4911
273 | QX-00009 | BDZ-00218 | 220kV | 2026-05-09 12:15:00 | 7.4884 | 180 | 67.0607 | 1.236 | 156.9047
274 | QX-00009 | BDZ-00224 | 220kV | 2026-04-30 12:45:00 | -23.1378 | 120 | 28.3514 | 2.9916 | 81.0788
275 | QX-00009 | BDZ-00224 | 220kV | 2026-05-21 12:15:00 | -29.1694 | 180 | 116.5907 | 11.8032 | 118.5091
276 | QX-00009 | BDZ-00237 | 220kV | 2026-04-14 12:15:00 | -68.3194 | 180 | 49.9445 | 7.182 | 106.6236
277 | QX-00009 | BDZ-00192 | 220kV | 2026-04-23 12:30:00 | -56.1825 | 180 | 146.4401 | 12.5465 | 94.599
278 | QX-00009 | BDZ-00228 | 220kV | 2026-04-10 13:00:00 | -17.6 | 240 | 44.3783 | 11.695 | 183.407
279 | QX-00009 | BDZ-00230 | 220kV | 2026-05-07 12:00:00 | -41.0016 | 180 | 56.4708 | 10.3122 | 135.6391
280 | QX-00009 | BDZ-00230 | 220kV | 2026-05-07 12:15:00 | -54.5348 | 180 | 24.2178 | 2.5586 | 97.7921
281 | QX-00009 | BDZ-00229 | 220kV | 2026-05-21 12:30:00 | -51.537 | 180 | 58.5759 | 1.379 | 28.076
282 | QX-00009 | BDZ-00229 | 220kV | 2026-04-29 12:45:00 | -59.2117 | 180 | 105.6449 | 12.2149 | 90.6882
283 | QX-00009 | BDZ-00077 | 110kV | 2026-05-19 12:15:00 | -1.8388 | 50 | 19.3335 | 1.568 | 37.0476
284 | QX-00009 | BDZ-00077 | 110kV | 2026-05-19 12:30:00 | -0.8976 | 50 | 12.6214 | 0.59 | 38.6475
285 | QX-00009 | BDZ-00040 | 110kV | 2026-05-09 12:15:00 | -27.5772 | 63 | 41.0022 | 0 | 18.3923
286 | QX-00009 | BDZ-00040 | 110kV | 2026-04-23 12:45:00 | -9.174 | 63 | 33.8996 | 2.55 | 32.6352
287 | QX-00009 | BDZ-00087 | 110kV | 2026-04-10 14:15:00 | 0.5447 | 31.5 | 3.8137 | 0 | 25.5726
288 | QX-00009 | BDZ-00087 | 110kV | 2026-03-09 15:00:00 | 0.5144 | 31.5 | 2.4128 | 0 | 25.6145
289 | QX-00009 | BDZ-00086 | 110kV | 2026-04-29 12:15:00 | -11.8436 | 50 | 12.3413 | 0.264 | 27.8786
290 | QX-00009 | BDZ-00086 | 110kV | 2026-05-21 12:15:00 | -12.7327 | 50 | 24.1112 | 1.237 | 25.3295
291 | QX-00009 | BDZ-00178 | 110kV | 2026-04-24 13:00:00 | -19.5 | 50 | 36.0519 | 6.4953 | 16.5266
292 | QX-00009 | BDZ-00178 | 110kV | 2026-03-13 12:30:00 | -14.1 | 50 | 18.0848 | 0.324 | 24.2064
293 | QX-00009 | BDZ-00134 | 110kV | 2026-05-09 12:45:00 | -6.6 | 31.5 | 16.2264 | 0.8893 | 17.3998
294 | QX-00009 | BDZ-00134 | 110kV | 2026-05-19 13:00:00 | -1.5 | 50 | 21.1939 | 1.4938 | 37.3306
295 | QX-00009 | BDZ-00068 | 110kV | 2026-04-30 12:45:00 | -6.2336 | 50 | 24.018 | 1.3336 | 32.175
296 | QX-00009 | BDZ-00068 | 110kV | 2026-05-09 12:45:00 | 1.1197 | 50 | 17.5894 | 4.8346 | 41.2423
297 | QX-00009 | BDZ-00150 | 110kV | 2026-04-03 12:00:00 | 2.332 | 50 | 7.395 | 1.2 | 32.9845
298 | QX-00009 | BDZ-00150 | 110kV | 2026-05-09 13:30:00 | 3.7055 | 50 | 4.5627 | 1.097 | 44.2528
299 | QX-00009 | BDZ-00057 | 110kV | 2026-04-23 12:15:00 | -4.1263 | 100 | 16.4336 | 0.105 | 76.4658
300 | QX-00009 | BDZ-00057 | 110kV | 2026-05-09 12:15:00 | -1.9985 | 50 | 22.4121 | 6.738 | 37.4146
301 | QX-00009 | BDZ-00129 | 110kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 25.2
302 | QX-00009 | BDZ-00129 | 110kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 25.2
303 | QX-00009 | BDZ-00129 | 110kV | 2026-05-25 12:45:00 | 1.8542 | 40 | 6.9927 | 0.37 | 33.5836
304 | QX-00009 | BDZ-00129 | 110kV | 2026-05-07 13:15:00 | -8.7909 | 40 | 9.9251 | 3.888 | 22.224
305 | QX-00009 | BDZ-00159 | 110kV | 2026-04-20 13:00:00 | -9.3576 | 20 | 18.1802 | 1.2956 | 5.2273
306 | QX-00009 | BDZ-00159 | 110kV | 2026-05-15 12:45:00 | -17.024 | 20 | 21.8736 | 2.9916 | 0
307 | QX-00009 | BDZ-00176 | 110kV | 2026-05-28 13:00:00 | -17.9335 | 50 | 57.5155 | 4.4388 | 16.3147
308 | QX-00009 | BDZ-00176 | 110kV | 2026-04-30 12:45:00 | -12.684 | 63 | 27.7718 | 1.3551 | 35.5877
309 | QX-00009 | BDZ-00127 | 110kV | 2026-05-21 12:45:00 | -2.2773 | 50 | 18.9994 | 0.145 | 36.6029
310 | QX-00009 | BDZ-00127 | 110kV | 2026-05-21 12:00:00 | -6.5641 | 50 | 30.3882 | 0.2921 | 31.491
311 | QX-00009 | BDZ-00055 | 110kV | 2026-03-13 12:30:00 | 1.0032 | 31.5 | 10.4575 | 0.496 | #REF!
312 | QX-00009 | BDZ-00055 | 110kV | 2026-03-20 15:00:00 | 4.356 | 50 | 4.1615 | 0.36 | #REF!
313 | QX-00009 | BDZ-00020 | 110kV | 2026-04-23 12:30:00 | -13.9677 | 63 | 35.5393 | 2.2361 | 33.6921
314 | QX-00009 | BDZ-00020 | 110kV | 2026-04-23 13:15:00 | -14.9365 | 50 | 31.0691 | 7.5829 | 14.3672
315 | QX-00009 | BDZ-00014 | 110kV | 2026-05-08 12:30:00 | -0.1894 | 50 | 4.076 | 0 | 39.5866
316 | QX-00009 | BDZ-00014 | 110kV | 2026-04-07 12:30:00 | -1.0019 | 50 | 5.0364 | 0.05 | 38.6808
317 | QX-00009 | BDZ-00180 | 110kV | 2026-03-06 13:45:00 | -12.5599 | 20 | 17.2268 | 0.9471 | 1.8731
318 | QX-00009 | BDZ-00180 | 110kV | 2026-04-23 12:30:00 | -16.3211 | 20 | 17.7628 | 0.8621 | 0
319 | QX-00009 | BDZ-00084 | 110kV | 2026-05-09 13:00:00 | -17.1 | 31.5 | 35.0992 | 6.6175 | 5.3532
320 | QX-00009 | BDZ-00084 | 110kV | 2026-03-23 12:30:00 | -14.9 | 31.5 | 28.28 | 8.5921 | 8.0279
321 | QX-00009 | BDZ-00128 | 110kV | 2026-04-23 12:30:00 | -5.9404 | 50 | 5.7087 | 0.099 | 33.4465
322 | QX-00009 | BDZ-00128 | 110kV | 2026-05-09 12:15:00 | -18.4861 | 50 | 27.4265 | 0.145 | 15.7448
323 | QX-00009 | BDZ-00091 | 110kV | 2026-05-18 13:15:00 | 2.3108 | 50 | 0.8632 | 0.02 | 28.5317
324 | QX-00009 | BDZ-00091 | 110kV | 2026-04-30 12:00:00 | -8.258 | 63 | 13.4488 | 2.042 | 39.2458
325 | QX-00009 | BDZ-00069 | 110kV | 2026-04-10 12:45:00 | -8.9851 | 50 | 20.9443 | 0.218 | 29.4398
326 | QX-00009 | BDZ-00069 | 110kV | 2026-04-20 13:00:00 | -19.4936 | 63 | 33.2206 | 1.321 | 28.1322
327 | QX-00009 | BDZ-00266 | 35kV | 2026-04-07 12:15:00 | -2.4976 | 20 | 7.4761 | 0.2532 | 28.9356
328 | QX-00009 | BDZ-00266 | 35kV | 2026-04-07 12:15:00 | 1.5056 | 20 | 3.9198 | 0.139 | 15.3263
329 | QX-00009 | BDZ-00277 | 35kV | 2026-03-06 12:45:00 | -0.3567 | 20 | 4.8455 | 2.285 | 15.3692
330 | QX-00009 | BDZ-00277 | 35kV | 2026-03-13 13:15:00 | -4.3207 | 20 | 6.4779 | 0 | 11.1103
331 | QX-00009 | BDZ-00303 | 35kV | 2026-04-29 12:45:00 | -5.4056 | 20 | 5.1878 | 0 | 0
332 | QX-00009 | BDZ-00303 | 35kV | 2026-04-15 12:15:00 | -6.2997 | 20 | 11.1813 | 0.824 | 8.7805
333 | QX-00009 | BDZ-00259 | 35kV | 2026-04-14 13:15:00 | -8.1312 | 20 | 16.205 | 0.813 | 2.3853
334 | QX-00009 | BDZ-00259 | 35kV | 2026-05-11 12:30:00 | -3.3858 | 20 | 11.0691 | 0.144 | 11.8545
335 | QX-00009 | BDZ-00284 | 35kV | 2026-03-06 14:15:00 | 0.5115 | 10 | 3.7162 | 0 | 8.3429
336 | QX-00009 | BDZ-00284 | 35kV | 2026-05-09 14:45:00 | -0.5399 | 20 | 0.6454 | 0 | 15.3977
337 | QX-00009 | BDZ-00281 | 35kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0 | 6.3 | 4.4791 | 0.31 | 0.5609
338 | QX-00009 | BDZ-00281 | 35kV | 2026-05-07 13:15:00 | -2.9624 | 8 | 0 | 0 | 3.2817
339 | QX-00009 | BDZ-00253 | 35kV | 2026-05-28 12:45:00 | -5.5624 | 20 | 14.2628 | 0.065 | 9.3945
340 | QX-00009 | BDZ-00253 | 35kV | 2026-05-07 12:15:00 | -11.7641 | 20 | 15.8099 | 0.571 | 2.7848
341 | QX-00009 | BDZ-00310 | 35kV | 2026-05-09 12:30:00 | -1.3 | 20 | 6.5226 | 1.068 | 14.2889
342 | QX-00009 | BDZ-00310 | 35kV | 2026-04-07 12:45:00 | -6.7133 | 10 | 12.7716 | 1.1474 | 0.263
343 | QX-00001 | BDZ-00197 | 220kV | 2026-04-20 12:30:00 | -25.9619 | 180 | 83.1966 | 2.302 | 38.9856
344 | QX-00001 | BDZ-00188 | 220kV | 2026-05-09 12:15:00 | -81.9916 | 180 | 134.6261 | 3.8966 | 40.4435
345 | QX-00001 | BDZ-00188 | 220kV | 2026-04-23 12:30:00 | -94.1429 | 180 | 125.4889 | 2.2762 | 27.5939
346 | QX-00001 | BDZ-00088 | 220kV | 2026-04-23 13:00:00 | -42.7343 | 180 | 96.1225 | 6.3195 | 104.2317
347 | QX-00001 | BDZ-00088 | 220kV | 2026-05-28 12:15:00 | -38.3876 | 120 | 33.002 | 1.5083 | 41.4951
348 | QX-00001 | BDZ-00190 | 220kV | 2026-04-30 12:00:00 | -44.5773 | 180 | 120.2092 | 6.285 | 80.7123
349 | QX-00001 | BDZ-00193 | 220kV | 2026-05-07 12:15:00 | -67.2308 | 180 | 109.1563 | 1.1157 | 53.7801
350 | QX-00001 | BDZ-00117 | 110kV | 2026-05-29 12:45:00 | -19.7 | 31.5 | 30.9702 | 3.2543 | 3.499
351 | QX-00001 | BDZ-00117 | 110kV | 2026-04-23 12:30:00 | -8.5 | 31.5 | 13.9213 | 0.3273 | 16.3528
352 | QX-00001 | BDZ-00123 | 110kV | 2026-04-10 14:30:00 | -3.0404 | 50 | 18.1932 | 0 | 35.8409
353 | QX-00001 | BDZ-00123 | 110kV | 2026-03-13 13:15:00 | -10.9582 | 63 | 12.3301 | 0.026 | 40.0543
354 | QX-00001 | BDZ-00058 | 110kV | 2026-04-13 12:45:00 | -16.0291 | 20 | 24.8907 | 0.27 | 0
355 | QX-00001 | BDZ-00058 | 110kV | 2026-04-13 12:30:00 | -7.7719 | 50 | 16.4055 | 0.367 | 30.9562
356 | QX-00001 | BDZ-00046 | 110kV | 2026-04-10 12:00:00 | 7.5624 | 50 | 0.8117 | 0 | 47.9178
357 | QX-00001 | BDZ-00046 | 110kV | 2026-04-23 14:30:00 | 8.0481 | 80 | 0.4021 | 0 | 72.4504
358 | QX-00001 | BDZ-00105 | 110kV | 2026-04-20 12:15:00 | 1.3299 | 80 | 8.7822 | 0 | 64.9387
359 | QX-00001 | BDZ-00105 | 110kV | 2026-04-30 12:30:00 | -10.2578 | 31.5 | 18.9213 | 0 | 19.2385
360 | QX-00001 | BDZ-00072 | 110kV | 2026-05-07 12:00:00 | -3.78 | 31.5 | 8.1896 | 0.94 | 20.7904
361 | QX-00001 | BDZ-00072 | 110kV | 2026-04-23 13:15:00 | -4.712 | 40 | 17.1023 | 1.8021 | 23.2427
362 | QX-00001 | BDZ-00177 | 110kV | 2026-04-24 14:15:00 | -1.0717 | 31.5 | 3.9114 | 0 | 23.8667
363 | QX-00001 | BDZ-00177 | 110kV | 2026-05-07 13:30:00 | -3.1473 | 31.5 | 6.2776 | 0 | 21.5574
364 | QX-00001 | BDZ-00165 | 110kV | 2026-05-07 14:45:00 | 2.43 | 50 | 12.9742 | 0.907 | 41.8765
365 | QX-00001 | BDZ-00165 | 110kV | 2026-04-20 12:30:00 | -4.1791 | 50 | 17.5114 | 0.1192 | 34.6808
366 | QX-00001 | BDZ-00126 | 110kV | 2026-04-20 12:15:00 | -4.4863 | 50 | 9.143 | 0 | 34.7985
367 | QX-00001 | BDZ-00126 | 110kV | 2026-04-20 12:15:00 | -37.7097 | 63 | 73.4538 | 0.5919 | 6.9343
368 | QX-00001 | BDZ-00132 | 110kV | 2026-04-23 13:00:00 | 0.2457 | 50 | 5.1731 | 0.4458 | 39.9876
369 | QX-00001 | BDZ-00132 | 110kV | 2026-05-09 13:30:00 | -0.7196 | 50 | 6.244 | 0.5815 | 38.9148
370 | QX-00001 | BDZ-00015 | 110kV | 2026-04-23 12:00:00 | -3.3959 | 50 | 10.8787 | 0.4091 | 35.8537
371 | QX-00001 | BDZ-00015 | 110kV | 2026-04-24 13:00:00 | -2.9478 | 50 | 6.8015 | 0.4235 | 36.5398
372 | QX-00001 | BDZ-00116 | 110kV | 2026-04-20 12:15:00 | -26.658 | 50 | 52.7237 | 0.2265 | #REF!
373 | QX-00001 | BDZ-00116 | 110kV | 2026-05-11 12:30:00 | 4.075 | 50 | 18.7966 | 1.8 | 29.5983
374 | QX-00001 | BDZ-00034 | 110kV | 2026-04-29 12:15:00 | -7.8157 | 50 | 12.8333 | 0 | 30.0288
375 | QX-00001 | BDZ-00034 | 110kV | 2026-04-20 12:15:00 | -20.5879 | 50 | 21.8927 | 0.025 | 17.8212
376 | QX-00001 | BDZ-00174 | 110kV | 2026-05-29 12:15:00 | -6.1417 | 50 | 24.3842 | 0.0489 | 30.0451
377 | QX-00001 | BDZ-00174 | 110kV | 2026-05-29 12:15:00 | -16.4341 | 50 | 34.8421 | 0.5745 | 17.577
378 | QX-00001 | BDZ-00033 | 110kV | 2026-04-13 12:00:00 | -13.7273 | 63 | 35.1231 | 1.04 | #REF!
379 | QX-00001 | BDZ-00033 | 110kV | 2026-05-09 12:30:00 | -11.3986 | 40 | 5.8357 | 0.0322 | 24.4313
380 | QX-00001 | BDZ-00252 | 35kV | 2026-05-07 12:00:00 | -5.0711 | 20 | 7.5034 | 0 | 10.5282
381 | QX-00001 | BDZ-00252 | 35kV | 2026-04-20 12:30:00 | -3.9401 | 20 | 4.7294 | 0.26 | 12.0016
382 | QX-00001 | BDZ-00275 | 35kV | 2026-05-07 12:15:00 | -0.8422 | 20 | 2.61 | 0.0867 | 14.9766
383 | QX-00001 | BDZ-00275 | 35kV | 2026-05-07 12:15:00 | -3.1538 | 20 | 8.4339 | 0.3082 | 12.2376
384 | QX-00001 | BDZ-00321 | 35kV | 2026-03-01 00:00:00 | 5.95 | 20 | 1.9443 | 1.04 | 11.4241
385 | QX-00001 | BDZ-00321 | 35kV | 2026-04-23 12:15:00 | -9.3056 | 20 | 1.2705 | 0 | 6.1378
386 | QX-00001 | BDZ-00111 | 35kV | 2026-03-13 13:00:00 | -3.033 | 20 | 3.19 | 0 | #REF!
387 | QX-00001 | BDZ-00111 | 35kV | 2026-03-06 12:15:00 | -1.284 | 20 | 8.1373 | 0.0295 | 14.2196
388 | QX-00001 | BDZ-00299 | 35kV | 2026-05-07 12:15:00 | -7.0993 | 20 | 11.6491 | 0 | 9.8045
389 | QX-00001 | BDZ-00299 | 35kV | 2026-04-20 12:00:00 | -2.6145 | 16 | 6.5737 | 0.0213 | 9.7022
390 | QX-00001 | BDZ-00261 | 35kV | 2026-04-20 12:00:00 | -3.548 | 12.5 | 5.867 | 0.4924 | 5.9561
391 | QX-00001 | BDZ-00261 | 35kV | 2026-04-20 12:15:00 | -6.558 | 20 | 11.2439 | 1.4184 | #REF!
392 | QX-00001 | BDZ-00249 | 35kV | 2026-04-20 12:45:00 | -13.4975 | 20 | 22.6563 | 0.4655 | 0.5988
393 | QX-00001 | BDZ-00249 | 35kV | 2026-04-20 12:15:00 | -13.1593 | 20 | 20.2044 | 0.047 | 0
394 | QX-00001 | BDZ-00279 | 35kV | 2026-05-07 12:00:00 | -5.1787 | 20 | 7.8727 | 0.0581 | 10.1347
395 | QX-00001 | BDZ-00279 | 35kV | 2026-04-20 12:00:00 | -5.914 | 10 | 10.4561 | 0 | 1.2251
396 | QX-00004 | BDZ-00206 | 220kV | 2026-04-20 12:30:00 | -39.0368 | 180 | 65.3265 | 2.6347 | 122.1156
397 | QX-00004 | BDZ-00206 | 220kV | 2026-05-29 12:45:00 | -13.5526 | 180 | 50.7725 | 6.3293 | 136.9659
398 | QX-00004 | BDZ-00232 | 220kV | 2026-05-07 14:15:00 | -52.9398 | 120 | 101.6403 | 12.5856 | 45.1899
399 | QX-00004 | BDZ-00232 | 220kV | 2026-05-21 12:00:00 | -51.5996 | 120 | 82.5623 | 16.0118 | 50.3408
400 | QX-00004 | BDZ-00227 | 220kV | 2026-04-20 12:15:00 | -44.9502 | 180 | 70.97 | 23.4174 | #REF!
401 | QX-00004 | BDZ-00227 | 220kV | 2026-04-20 12:15:00 | -64.7856 | 180 | 121.146 | 23.4473 | 0
402 | QX-00004 | BDZ-00196 | 220kV | 2026-04-07 12:15:00 | -100.1597 | 180 | 136.3457 | 27.9409 | 33.5128
403 | QX-00004 | BDZ-00236 | 220kV | 2026-03-27 14:15:00 | -8.9091 | 180 | 81.5393 | 7.7823 | 142.8711
404 | QX-00004 | BDZ-00236 | 220kV | 2026-04-23 12:30:00 | -37.0007 | 180 | 119.7958 | 12.7611 | 88.4392
405 | QX-00004 | BDZ-00075 | 110kV | 2026-05-06 12:45:00 | 3.3833 | 80 | 17.18 | 1.333 | 0.46
406 | QX-00004 | BDZ-00075 | 110kV | 2026-05-06 13:00:00 | -4.0198 | 50 | 15.9668 | 1.11 | 0
407 | QX-00004 | BDZ-00083 | 110kV | 2026-05-21 13:30:00 | -5.355 | 63 | 17.0533 | 0.7853 | 43.8697
408 | QX-00004 | BDZ-00083 | 110kV | 2026-04-24 13:00:00 | -4.344 | 63 | 8.1408 | 2.4129 | 45.3997
409 | QX-00004 | BDZ-00082 | 110kV | 2026-04-06 12:15:00 | -9.9716 | 50 | 16.8801 | 0.7633 | 28.6181
410 | QX-00004 | BDZ-00082 | 110kV | 2026-05-11 12:15:00 | -14.7965 | 50 | 29.2189 | 3.8426 | 6.2606
411 | QX-00004 | BDZ-00029 | 110kV | 2026-05-28 14:30:00 | -7.4683 | 50 | 10.6333 | 1.3903 | 0.46
412 | QX-00004 | BDZ-00029 | 110kV | 2026-05-09 14:45:00 | -1.4066 | 50 | 9.1406 | 2.1911 | 38.0384
413 | QX-00004 | BDZ-00008 | 110kV | 2026-03-13 13:45:00 | -3.1918 | 50 | 10.4778 | 0.5492 | 36.0905
414 | QX-00004 | BDZ-00008 | 110kV | 2026-04-30 14:30:00 | 1.4705 | 50 | 3.6618 | 0.5052 | 41.3555
415 | QX-00004 | BDZ-00093 | 110kV | 2026-03-01 00:00:00 | 19.86 | 63 | 13.232 | 1.55 | 56.8417
416 | QX-00004 | BDZ-00093 | 110kV | 2026-03-25 14:45:00 | 6.499 | 63 | 5.0682 | 5.4905 | 56.733
417 | QX-00004 | BDZ-00130 | 110kV | 2026-03-13 12:15:00 | -8.4941 | 20 | 15.3416 | 1.775 | 6.255
418 | QX-00004 | BDZ-00130 | 110kV | 2026-04-06 12:00:00 | -7.235 | 50 | 16.6482 | 1.3595 | 31.5098
419 | QX-00004 | BDZ-00047 | 110kV | 2026-04-23 14:45:00 | 3.4219 | 50 | 5.2646 | 0.5607 | 43.3261
420 | QX-00004 | BDZ-00047 | 110kV | 2026-03-26 15:00:00 | 5.4969 | 50 | 0 | 2.2 | 45.7862
421 | QX-00004 | BDZ-00041 | 110kV | 2026-04-23 12:00:00 | -5.2 | 50 | 30.9804 | 0.8891 | 32.8964
422 | QX-00004 | BDZ-00041 | 110kV | 2026-04-29 13:00:00 | 0.9 | 50 | 6.015 | 0 | 40.6308
423 | QX-00004 | BDZ-00098 | 110kV | 2026-05-07 12:15:00 | -20.4135 | 50 | 23.988 | 1.5873 | 19.9655
424 | QX-00004 | BDZ-00098 | 110kV | 2026-04-29 13:15:00 | -31.3435 | 50 | 47.0085 | 2.5335 | 4.9258
425 | QX-00004 | BDZ-00169 | 110kV | 2026-03-13 14:00:00 | -0.097 | 50 | 13.8672 | 5.9556 | 0.46
426 | QX-00004 | BDZ-00169 | 110kV | 2026-05-07 12:45:00 | -20.3452 | 50 | 44.2145 | 5.3967 | 16.4602
427 | QX-00004 | BDZ-00182 | 110kV | 2026-05-07 14:15:00 | -17.8837 | 50 | 22.4098 | 4.5338 | 22.0204
428 | QX-00004 | BDZ-00182 | 110kV | 2026-03-13 13:15:00 | -15.4052 | 50 | 50.9251 | 14.8252 | 0
429 | QX-00004 | BDZ-00061 | 110kV | 2026-04-23 12:15:00 | -19.0096 | 63 | 29.9802 | 6.2567 | 28.8145
430 | QX-00004 | BDZ-00061 | 110kV | 2026-04-07 12:45:00 | -5.9711 | 63 | 15.96 | 1.129 | 43.2758
431 | QX-00004 | BDZ-00001 | 110kV | 2026-04-16 13:15:00 | -18.1523 | 50 | 20.7406 | 14.2922 | 0.46
432 | QX-00004 | BDZ-00001 | 110kV | 2026-04-15 12:15:00 | -3.6187 | 50 | 12.1808 | 3.9384 | 0
433 | QX-00004 | BDZ-00002 | 110kV | 2026-05-07 12:15:00 | 3.351 | 50 | 0.7154 | 3.2644 | 39.7813
434 | QX-00004 | BDZ-00002 | 110kV | 2026-04-15 12:45:00 | -7.4114 | 50 | 6.7485 | 0 | 31.8432
435 | QX-00004 | BDZ-00064 | 110kV | 2026-05-29 12:15:00 | -20.8486 | 50 | 22.1719 | 0.9312 | 15.9208
436 | QX-00004 | BDZ-00064 | 110kV | 2026-03-13 14:00:00 | -18.7528 | 50 | 34.365 | 1.5236 | 0
437 | QX-00004 | BDZ-00152 | 110kV | 2026-05-06 12:30:00 | 1.8869 | 50 | 3.1158 | 0.4464 | 0.46
438 | QX-00004 | BDZ-00152 | 110kV | 2026-04-20 12:15:00 | -23.7976 | 50 | 26.5199 | 4.4938 | 3.9067
439 | QX-00004 | BDZ-00140 | 110kV | 2026-05-28 14:30:00 | -1.7408 | 63 | 19.8701 | 4.1137 | 31.8726
440 | QX-00004 | BDZ-00140 | 110kV | 2026-04-01 14:15:00 | 4.3129 | 63 | 9.8357 | 0.1945 | 61.7696
441 | QX-00004 | BDZ-00181 | 110kV | 2026-04-29 12:45:00 | -1.7416 | 50 | 5.433 | 0 | 0.46
442 | QX-00004 | BDZ-00181 | 110kV | 2026-04-29 15:00:00 | 2.2448 | 63 | 7.7084 | 2.05 | 0
443 | QX-00004 | BDZ-00149 | 110kV | 2026-05-07 13:15:00 | -27.1112 | 40 | 52.7316 | 9.2358 | 6.9736
444 | QX-00004 | BDZ-00149 | 110kV | 2026-05-07 12:30:00 | -23.4808 | 50 | 35.0652 | 9.247 | 6.6021
445 | QX-00004 | BDZ-00265 | 35kV | 2026-05-07 13:30:00 | -7.6 | 20 | 16.4244 | 3.4306 | 7.1384
446 | QX-00004 | BDZ-00265 | 35kV | 2026-05-07 12:45:00 | -13.4 | 20 | 22.123 | 8.1707 | 0.7332
447 | QX-00004 | BDZ-00309 | 35kV | 2026-05-07 12:30:00 | -13.0099 | 16 | 18.8759 | 0.5851 | 0
448 | QX-00004 | BDZ-00309 | 35kV | 2026-04-23 12:15:00 | -17.4829 | 20 | 27.5053 | 0.3526 | 0
449 | QX-00004 | BDZ-00262 | 35kV | 2026-03-01 00:00:00 | 1.7723 | 20 | 11.7635 | 0.1845 | #REF!
450 | QX-00004 | BDZ-00262 | 35kV | 2026-03-27 12:45:00 | -18.8161 | 20 | 28.3775 | 0.3633 | 0
451 | QX-00004 | BDZ-00312 | 35kV | 2026-05-07 12:30:00 | -4.6376 | 10 | 7.0927 | 0.4216 | 2.7463
452 | QX-00004 | BDZ-00312 | 35kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.4
453 | QX-00004 | BDZ-00263 | 35kV | 2026-05-07 12:30:00 | -6.2482 | 8 | 10.3375 | 0.8479 | 0
454 | QX-00004 | BDZ-00263 | 35kV | 2026-03-13 12:00:00 | -8.1158 | 8 | 10.9199 | 0 | 0
455 | QX-00004 | BDZ-00145 | 35kV | 2026-05-21 12:15:00 | -11.8 | 10 | 21.818 | 0.9312 | 0
456 | QX-00004 | BDZ-00145 | 35kV | 2026-05-07 13:00:00 | -14.9 | 20 | 24.1726 | 0.3383 | 0
457 | QX-00004 | BDZ-00145 | 35kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.4
458 | QX-00004 | BDZ-00145 | 35kV | 2026-04-17 12:15:00 | 0.4886 | 8 | 1.7337 | 0 | 6.823
459 | QX-00004 | BDZ-00285 | 35kV | 2026-03-01 00:00:00 | 2.26 | 16 | 8.5949 | 2.2885 | 6.584
460 | QX-00004 | BDZ-00285 | 35kV | 2026-04-20 12:30:00 | -5.1716 | 10 | 11.0523 | 2.1399 | 1.977
461 | QX-00004 | BDZ-00250 | 35kV | 2026-05-08 13:30:00 | 2.9836 | 20 | 0.255 | 0 | 19.1272
462 | QX-00004 | BDZ-00250 | 35kV | 2026-04-10 13:15:00 | 2.87 | 20 | 3.8448 | 0.1334 | 18.8189
463 | QX-00008 | BDZ-00226 | 220kV | 2026-04-30 12:30:00 | -66.998 | 180 | 139.1165 | 95.3546 | 61.2756
464 | QX-00008 | BDZ-00217 | 220kV | 2026-03-13 13:30:00 | -24.4513 | 180 | 81.9137 | 52.8515 | 105.1357
465 | QX-00008 | BDZ-00217 | 220kV | 2026-05-07 12:15:00 | -48.2259 | 180 | 71.7209 | 38.5801 | 126.968
466 | QX-00008 | BDZ-00244 | 220kV | 2026-04-07 12:15:00 | -112.0514 | 180 | 90.3479 | 47.9628 | 38.0898
467 | QX-00008 | BDZ-00244 | 220kV | 2026-05-07 12:30:00 | 19.0938 | 180 | 50.9581 | 27.1956 | 67.985
468 | QX-00008 | BDZ-00209 | 220kV | 2026-05-07 13:30:00 | -58.4989 | 180 | 69.7488 | 69.658 | 29.216
469 | QX-00008 | BDZ-00209 | 220kV | 2026-05-28 12:15:00 | -50.8596 | 180 | 88.2694 | 71.1831 | 67.3117
470 | QX-00008 | BDZ-00209 | 220kV | 2026-05-07 13:30:00 | -57.7332 | 180 | 52.6129 | 50.9111 | 29.9285
471 | QX-00008 | BDZ-00081 | 110kV | 2026-03-10 13:00:00 | -14.8869 | 50 | 21.8409 | 7.2716 | #REF!
472 | QX-00008 | BDZ-00081 | 110kV | 2026-05-07 12:15:00 | -31.4663 | 31.5 | 6.264 | 1.6965 | 0
473 | QX-00008 | BDZ-00038 | 110kV | 2026-04-10 12:30:00 | -12.0997 | 50 | 28.1868 | 38.27 | 23.8456
474 | QX-00008 | BDZ-00038 | 110kV | 2026-05-21 12:30:00 | -3.5648 | 50 | 14.4355 | 14.0138 | 35.1312
475 | QX-00008 | BDZ-00066 | 110kV | 2026-05-07 12:30:00 | -0.7817 | 50 | 5.9752 | 9.6632 | 38.8628
476 | QX-00008 | BDZ-00066 | 110kV | 2026-03-10 12:45:00 | 1.2878 | 50 | 0 | 0 | 41.3556
477 | QX-00008 | BDZ-00070 | 110kV | 2026-05-07 12:30:00 | 7.6689 | 50 | 13.7681 | 3.1555 | 47.348
478 | QX-00008 | BDZ-00070 | 110kV | 2026-05-09 12:45:00 | 2.9913 | 50 | 24.1043 | 9.3621 | 41.8812
479 | QX-00008 | BDZ-00063 | 110kV | 2026-03-13 14:00:00 | 6.1779 | 50 | 3.046 | 0 | 33.8948
480 | QX-00008 | BDZ-00063 | 110kV | 2026-05-09 13:00:00 | 0.657 | 50 | 0.191 | 0 | 31.1538
481 | QX-00008 | BDZ-00100 | 110kV | 2026-04-14 12:45:00 | 0.1034 | 80 | 19.1927 | 11.4256 | 59.8927
482 | QX-00008 | BDZ-00100 | 110kV | 2026-05-07 12:30:00 | 2.8999 | 50 | 5.2371 | 3.1255 | 43.8432
483 | QX-00008 | BDZ-00125 | 110kV | 2026-04-24 14:45:00 | 6.6521 | 80 | 11.1955 | 1.8707 | 70.413
484 | QX-00008 | BDZ-00125 | 110kV | 2026-04-15 13:30:00 | 14.9978 | 80 | 16.981 | 0.5 | 78.8934
485 | QX-00008 | BDZ-00138 | 110kV | 2026-04-02 13:00:00 | 3.5534 | 50 | 2.0993 | 1.1204 | 43.6299
486 | QX-00008 | BDZ-00138 | 110kV | 2026-05-08 12:30:00 | -8.1952 | 50 | 13.6313 | 4.9851 | 30.661
487 | QX-00008 | BDZ-00104 | 110kV | 2026-05-22 12:15:00 | -2.7473 | 50 | 17.8951 | 24.9655 | 38.7463
488 | QX-00008 | BDZ-00104 | 110kV | 2026-05-28 12:15:00 | 0.2297 | 31.5 | 8.1104 | 20.3835 | 0
489 | QX-00008 | BDZ-00030 | 110kV | 2026-05-07 12:30:00 | -7.1808 | 50 | 18.403 | 18.2981 | 35.0868
490 | QX-00008 | BDZ-00030 | 110kV | 2026-05-07 12:15:00 | -5.9928 | 50 | 17.1829 | 17.7381 | 31.3355
491 | QX-00008 | BDZ-00166 | 110kV | 2026-04-15 12:00:00 | 2.4783 | 50 | 17.3563 | 4.7357 | 41.6952
492 | QX-00008 | BDZ-00166 | 110kV | 2026-03-03 13:15:00 | 4.3331 | 50 | 22.5424 | 1.4619 | 43.3747
493 | QX-00008 | BDZ-00067 | 110kV | 2026-03-01 00:00:00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 40
494 | QX-00008 | BDZ-00067 | 110kV | 2026-05-07 12:00:00 | -14.6925 | 50 | 17.2203 | 23.8629 | 18.7675
495 | QX-00008 | BDZ-00107 | 110kV | 2026-05-09 14:15:00 | 3.8474 | 50 | 2.3878 | 1.6643 | 43.925
496 | QX-00008 | BDZ-00107 | 110kV | 2026-03-26 14:15:00 | 3.8641 | 50 | 4.0449 | 1.0275 | 43.8549
497 | QX-00008 | BDZ-00045 | 110kV | 2026-05-28 13:00:00 | -9.603 | 50 | 13.1749 | 10.6503 | 24.3399
498 | QX-00008 | BDZ-00045 | 110kV | 2026-04-23 12:30:00 | -45.2478 | 50 | 45.1963 | 35.7491 | 0
499 | QX-00008 | BDZ-00003 | 110kV | 2026-05-15 12:15:00 | -10.999 | 50 | 17.5628 | 11.848 | 22.8113
500 | QX-00008 | BDZ-00003 | 110kV | 2026-05-07 12:00:00 | -2.5294 | 50 | 0 | 0 | 32.4743
501 | QX-00008 | BDZ-00170 | 110kV | 2026-05-07 12:30:00 | -12.8833 | 50 | 13.3432 | 2.2505 | 25.7373
502 | QX-00008 | BDZ-00170 | 110kV | 2026-04-30 12:00:00 | -14.784 | 20 | 23.6441 | 5.7362 | 0
503 | QX-00008 | BDZ-00043 | 110kV | 2026-04-23 12:45:00 | -23.7736 | 31.5 | 11.7285 | 8.2197 | 13.7015
504 | QX-00008 | BDZ-00043 | 110kV | 2026-03-06 13:00:00 | -25.5954 | 31.5 | 28.1203 | 22.3172 | 0
505 | QX-00008 | BDZ-00121 | 110kV | 2026-03-01 00:00:00 | 5.1 | 40 | 0.4189 | 0.365 | 31.4758
506 | QX-00008 | BDZ-00121 | 110kV | 2026-04-23 12:30:00 | 11.9735 | 50 | 4.5663 | 3.896 | 44.1281
507 | QX-00008 | BDZ-00073 | 110kV | 2026-05-28 12:15:00 | -20.1705 | 50 | 23.905 | 29.6375 | 0
508 | QX-00008 | BDZ-00073 | 110kV | 2026-03-11 12:30:00 | -18.6393 | 50 | 18.2909 | 20.2502 | 19.5848
509 | QX-00008 | BDZ-00257 | 35kV | 2026-04-17 14:15:00 | -0.1705 | 6.3 | 1.9311 | 0.14 | 4.7589
510 | QX-00008 | BDZ-00257 | 35kV | 2026-04-17 14:15:00 | -0.2504 | 10 | 2.0696 | 0.9986 | 7.6276
511 | QX-00008 | BDZ-00293 | 35kV | 2026-04-10 13:15:00 | -9.4836 | 20 | 0 | 0 | 0
512 | QX-00008 | BDZ-00293 | 35kV | 2026-04-23 12:30:00 | -13.1284 | 20 | 21.1469 | 16.9561 | 1.0714
513 | QX-00008 | BDZ-00292 | 35kV | 2026-05-08 12:45:00 | -1.2196 | 10 | 2.9496 | 4.3168 | 0
514 | QX-00008 | BDZ-00292 | 35kV | 2026-04-20 13:30:00 | -1.118 | 10 | 0 | 0 | 6.8232
515 | QX-00008 | BDZ-00301 | 35kV | 2026-04-16 12:30:00 | -7.3693 | 20 | 14.1456 | 9.2036 | 7.499
516 | QX-00008 | BDZ-00301 | 35kV | 2026-05-09 12:45:00 | -1.2496 | 8 | 0 | 0 | 5.0846
517 | QX-00008 | BDZ-00320 | 35kV | 2026-05-09 12:30:00 | -7.7599 | 10 | 13.3838 | 0 | 0
518 | QX-00008 | BDZ-00320 | 35kV | 2026-04-23 12:15:00 | -5.7798 | 10 | 0 | 0 | #REF!
519 | QX-00008 | BDZ-00269 | 35kV | 2026-04-15 12:30:00 | -8.4415 | 20 | 13.655 | 10.1841 | 6.4639
520 | QX-00008 | BDZ-00269 | 35kV | 2026-05-29 12:15:00 | -5.0039 | 20 | 16.3609 | 9.2468 | 9.8726