## 高压网架结构1
序号 |  | 电压等级 |  | 主变容量 （MVA） | [6 empty] | 规划
序号 | 变电站代号 | 电压等级 | 区县代号 | 主变容量 （MVA） | 现状上级电源1代号 | 现状上级电源2代号 | 现状上级电源3 | 接线型式 | 具体型式 | 同路径进线 | 规划上级电源1代号 | 规划上级电源2代号 | 规划上级电源3 | 接线型式2 | 具体型式2 | 同路径进线2
1 | BDZ-00012 | 110 | QX-00005 | 126 | BDZ-00233 | BDZ-00198 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00233 | BDZ-00211 |  | 单链（杨黄T接清洁园变） | 三线带两站
2 | BDZ-00074 | 110 | QX-00005 | 113 | BDZ-00216 | BDZ-00203 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
3 | BDZ-00013 | 110 | QX-00005 | 113 | BDZ-00221 | BDZ-00192 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
4 | BDZ-00114 | 110 | QX-00005 | 176 | BDZ-00216 | BDZ-00198 |  | 单链 | 三线带一站 |  | 0 | 0
5 | BDZ-00110 | 110 | QX-00005 | 200 | BDZ-00215 | BDZ-00215 |  | 双辐射 | 四线带三站 | 电缆同路径 | 0 | 0
6 | BDZ-00115 | 110 | QX-00005 | 100 | BDZ-00191 | BDZ-00203 |  | 单链 | 四线带三站 |  | 0 | 0
7 | BDZ-00175 | 110 | QX-00005 | 150 | BDZ-00191 | BDZ-00203 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
9 | BDZ-00094 | 110 | QX-00005 | 113 | BDZ-00203 | BDZ-00219 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
10 | BDZ-00042 | 110 | QX-00005 | 160 | BDZ-00223 | BDZ-00242 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
11 | BDZ-00155 | 110 | QX-00005 | 100 | BDZ-00216 | BDZ-00198 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
12 | BDZ-00065 | 110 | QX-00005 | 160 | BDZ-00215 | BDZ-00198 |  | 单链 | 四线带三站 |  | 0 | 0
13 | BDZ-00051 | 110 | QX-00005 | 100 | BDZ-00203 | BDZ-00219 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
14 | BDZ-00023 | 110 | QX-00005 | 160 | BDZ-00203 | BDZ-00219 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
15 | BDZ-00024 | 110 | QX-00005 | 143 | BDZ-00215 | BDZ-00242 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
16 | BDZ-00103 | 110 | QX-00005 | 100 | BDZ-00223 | BDZ-00219 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
17 | BDZ-00148 | 110 | QX-00005 | 160 | BDZ-00223 | BDZ-00242 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00223 | BDZ-00242 |  | 单链（商苏T接） | 两线带一站
8 | BDZ-00062 | 110 | QX-00005 | 126 | BDZ-00223 | BDZ-00242 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00223 | BDZ-00242 |  | 单链 | 两线带一站
18 | BDZ-00156 | 110 | QX-00005 | 126 | BDZ-00221 | BDZ-00198 |  | 单链 | 四线带三站 |  | 0 | 0
20 | BDZ-00036 | 110 | QX-00005 | 80 | BDZ-00216 | BDZ-00198 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
21 | BDZ-00139 | 110 | QX-00005 | 100 | BDZ-00215 | BDZ-00187 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00215 | BDZ-00187 |  | 单链 | 两线带一站
19 | BDZ-00053 | 110 | QX-00005 | 126 | BDZ-00221 | BDZ-00187 |  | 单链 | 五线带四站 |  | BDZ-00221 | BDZ-00189 |  | 单链（沈惠T接山南变） | 两线带一站
24 | BDZ-00076 | 110 | QX-00005 | 100 | BDZ-00221 | BDZ-00187 |  | 单链 | 五线带四站 |  | BDZ-00189 | BDZ-00187 |  | 单链 | 两线带一站
22 | BDZ-00085 | 110 | QX-00005 | 126 | BDZ-00221 | BDZ-00198 |  | 单链 | 五线带四站 |  | BDZ-00189 | BDZ-00198 |  | 单链 | 两线带一站
27 | BDZ-00106 | 110 | QX-00005 | 100 | BDZ-00221 | BDZ-00187 |  | 双辐射 | 五线带四站 |  | BDZ-00221 | BDZ-00187 |  | 双辐射（沈惠T接惠民变） | 双回单侧电源供电
23 | BDZ-00004 | 110 | QX-00005 | 100 | BDZ-00221 | BDZ-00192 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
25 | BDZ-00092 | 110 | QX-00005 | 100 | BDZ-00191 | BDZ-00203 |  | 单链 | 四线带三站 |  | 0 | 0
26 | BDZ-00102 | 110 | QX-00005 | 100 | BDZ-00233 | BDZ-00233 |  | 双辐射 | 三线带两站 |  | 0 | 0
28 | BDZ-00137 | 110 | QX-00005 | 100 | BDZ-00233 | BDZ-00198 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
29 | BDZ-00142 | 110 | QX-00005 | 0 | BDZ-00210 | BDZ-00192 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
30 | BDZ-00151 | 110 | QX-00005 | 143 | BDZ-00191 | BDZ-00223 |  | 单链 | 三线带一站 |  | 0 | 0
31 | BDZ-00154 | 110 | QX-00005 | 113 | BDZ-00223 | BDZ-00203 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
32 | BDZ-00183 | 110 | QX-00002 | 100 | BDZ-00210 | BDZ-00192 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
33 | BDZ-00007 | 110 | QX-00002 | 81.5 | BDZ-00222 | BDZ-00210 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00222 | BDZ-00210 |  | 单链 | 两线带一站
35 | BDZ-00153 | 110 | QX-00002 | 100 | BDZ-00210 | BDZ-00210 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00210 | BDZ-00210 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电
36 | BDZ-00101 | 110 | QX-00002 | 81.5 | BDZ-00211 | BDZ-00204 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
34 | BDZ-00010 | 110 | QX-00002 | 100 | BDZ-00204 | BDZ-00210 |  | 单链 | 两线两站 |  | BDZ-00204 | BDZ-00210 |  | 单链（潘东T接不老河变） | 三线两站
37 | BDZ-00025 | 110 | QX-00002 | 126 | BDZ-00204 | BDZ-00210 |  | 单链 | 两线两站 |  | BDZ-00204 | BDZ-00210 |  | 单链（潘东T接不老河变） | 三线两站
38 | BDZ-00017 | 110 | QX-00002 | 100 | BDZ-00211 | BDZ-00210 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
39 | BDZ-00060 | 110 | QX-00002 | 70 | BDZ-00211 | BDZ-00211 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00211 | BDZ-00211 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电
40 | BDZ-00158 | 110 | QX-00002 | 100 | BDZ-00204 | BDZ-00239 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
41 | BDZ-00019 | 110 | QX-00002 | 126 | BDZ-00239 | BDZ-00204 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
42 | BDZ-00016 | 110 | QX-00004 | 150 | BDZ-00222 | BDZ-00238 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
43 | BDZ-00026 | 110 | QX-00004 | 113 | BDZ-00195 | BDZ-00220 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
44 | BDZ-00027 | 110 | QX-00004 | 100 | BDZ-00199 | BDZ-00220 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
46 | BDZ-00135 | 110 | QX-00004 | 113 | BDZ-00186 | BDZ-00195 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00186 | BDZ-00195 |  | 单链（艾铁T接沂河变） | 三线带两站
47 | BDZ-00141 | 110 | QX-00004 | 100 | BDZ-00238 | BDZ-00238 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
48 | BDZ-00124 | 110 | QX-00004 | 113 | BDZ-00222 | BDZ-00220 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
49 | BDZ-00031 | 110 | QX-00004 | 113 | BDZ-00186 | BDZ-00195 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
62 | BDZ-00095 | 110 | QX-00004 | 100 | BDZ-00186 | BDZ-00220 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00186 | BDZ-00220 |  | 单链 | 两线带一站
50 | BDZ-00021 | 110 | QX-00004 | 100 | BDZ-00186 | BDZ-00220 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00186 | BDZ-00220 |  | 单链 | 两线带一站
51 | BDZ-00172 | 110 | QX-00004 | 100 | BDZ-00238 | BDZ-00238 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00238 | BDZ-00238 |  | 双环 | 两站双环
52 | BDZ-00037 | 110 | QX-00004 | 100 | BDZ-00186 | BDZ-00222 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
53 | BDZ-00005 | 110 | QX-00004 | 81.5 | BDZ-00222 | BDZ-00238 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
54 | BDZ-00048 | 110 | QX-00004 | 150 | BDZ-00199 | BDZ-00238 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
55 | BDZ-00028 | 110 | QX-00004 | 163 | BDZ-00195 | BDZ-00199 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00220 | BDZ-00199 |  | 单链 | 两线带一站
56 | BDZ-00096 | 110 | QX-00004 | 160 | BDZ-00238 | BDZ-00220 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
57 | BDZ-00056 | 110 | QX-00004 | 100 | BDZ-00195 | BDZ-00199 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
45 | BDZ-00022 | 110 | QX-00004 | 81.5 | BDZ-00186 | BDZ-00220 |  | 单链（非标） | 四线带三站 |  | BDZ-00186 | BDZ-00186 |  | 双链 | 三站双链
58 | BDZ-00162 | 110 | QX-00004 | 40 | BDZ-00186 | BDZ-00220 |  | 单链（非标） | 四线带三站 |  | BDZ-00186 | BDZ-00186 |  | 双链 | 三站双链
60 | BDZ-00146 | 110 | QX-00004 | 80 | BDZ-00186 | BDZ-00186 |  | 单链（非标） | 四线带三站 |  | BDZ-00186 | BDZ-00186 |  | 双链 | 三站双链
59 | BDZ-00164 | 110 | QX-00004 | 63 | BDZ-00222 | BDZ-00238 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
61 | BDZ-00147 | 110 | QX-00004 | 100 | BDZ-00195 | BDZ-00220 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
63 | BDZ-00090 | 110 | QX-00008 | 100 | BDZ-00241 | BDZ-00214 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00241 | BDZ-00214 |  | 单链（御南T接） | 三线带两站
64 | BDZ-00120 | 110 | QX-00008 | 40 | BDZ-00214 | BDZ-00200 |  | 双链 | 两站双链 |  | 0 | 0
65 | BDZ-00097 | 110 | QX-00008 | 100 | BDZ-00205 | BDZ-00234 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
66 | BDZ-00011 | 110 | QX-00008 | 100 | BDZ-00205 | BDZ-00241 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
67 | BDZ-00054 | 110 | QX-00008 | 113 | BDZ-00241 | BDZ-00205 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00241 | BDZ-00205 |  | 单链 | 两线带一站
68 | BDZ-00108 | 110 | QX-00008 | 100 | BDZ-00234 | BDZ-00234 |  | 双链 | 两站双链 |  | 0 | 0
69 | BDZ-00161 | 110 | QX-00008 | 70 | BDZ-00234 | BDZ-00207 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00205 | BDZ-00207 |  | 单链 | 两线带一站
71 | BDZ-00009 | 110 | QX-00008 | 81.5 | BDZ-00234 | BDZ-00207 |  | 单链 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00205 | BDZ-00207 |  | 单链 | 两线带一站
70 | BDZ-00122 | 110 | QX-00008 | 100 | BDZ-00200 | BDZ-00234 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
72 | BDZ-00113 | 110 | QX-00008 | 81.5 | BDZ-00234 | BDZ-00234 |  | 双辐射 | 三线带两站 |  | 0 | 0
73 | BDZ-00099 | 110 | QX-00008 | 113 | BDZ-00205 | BDZ-00207 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
74 | BDZ-00049 | 110 | QX-00008 | 81.5 | BDZ-00234 | BDZ-00200 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
75 | BDZ-00089 | 110 | QX-00008 | 143 | BDZ-00214 | BDZ-00205 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00241 | BDZ-00214 |  | 单链（御南T接） | 三线带两站
76 | BDZ-00185 | 110 | QX-00008 | 143 | BDZ-00205 | BDZ-00234 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
77 | BDZ-00179 | 110 | QX-00008 | 143 | BDZ-00205 | BDZ-00207 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
78 | BDZ-00109 | 110 | QX-00008 | 100 | BDZ-00214 | BDZ-00234 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
79 | BDZ-00160 | 110 | QX-00008 | 100 | BDZ-00214 | BDZ-00214 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
80 | BDZ-00133 | 110 | QX-00008 | 113 | BDZ-00214 | BDZ-00234 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
81 | BDZ-00035 | 110 | QX-00008 | 70 | BDZ-00234 | BDZ-00207 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
82 | BDZ-00044 | 110 | QX-00008 | 100 | BDZ-00199 | BDZ-00241 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00199 | BDZ-00205 |  | 单链 | 两线带一站
83 | BDZ-00180 | 110 | QX-00007 | 40 | BDZ-00218 | BDZ-00230 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
84 | BDZ-00077 | 110 | QX-00007 | 100 | BDZ-00228 | BDZ-00211 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
85 | BDZ-00159 | 110 | QX-00007 | 40 | BDZ-00229 | BDZ-00224 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
86 | BDZ-00084 | 110 | QX-00007 | 63 | BDZ-00230 | BDZ-00192 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
88 | BDZ-00134 | 110 | QX-00007 | 81.5 | BDZ-00191 | BDZ-00224 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
89 | BDZ-00068 | 110 | QX-00007 | 100 | BDZ-00187 | BDZ-00218 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
90 | BDZ-00055 | 110 | QX-00007 | 81.5 | BDZ-00191 | BDZ-00242 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00191 | BDZ-00242 |  | 单链 | 两线带一站
91 | BDZ-00020 | 110 | QX-00007 | 113 | BDZ-00210 | BDZ-00192 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
87 | BDZ-00128 | 110 | QX-00007 | 100 | BDZ-00218 | BDZ-00237 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00225 | BDZ-00237 |  | 单链（滕易联络线T接） | 两线带一站
92 | BDZ-00040 | 110 | QX-00007 | 126 | BDZ-00218 | BDZ-00237 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00225 | BDZ-00237 |  | 单链 | 两线带一站
93 | BDZ-00176 | 110 | QX-00007 | 113 | BDZ-00221 | BDZ-00230 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
94 | BDZ-00069 | 110 | QX-00007 | 113 | BDZ-00194 | BDZ-00239 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
95 | BDZ-00178 | 110 | QX-00007 | 100 | BDZ-00224 | BDZ-00229 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
96 | BDZ-00086 | 110 | QX-00007 | 100 | BDZ-00229 | BDZ-00224 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
97 | BDZ-00057 | 110 | QX-00007 | 150 | BDZ-00218 | BDZ-00237 |  | 单链 | 两线带一站 | 同塔进线 | BDZ-00218 | BDZ-00237 |  | 单链 | 两线带一站
98 | BDZ-00127 | 110 | QX-00007 | 100 | BDZ-00229 | BDZ-00224 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
99 | BDZ-00129 | 110 | QX-00007 | 80 | BDZ-00228 | BDZ-00229 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00228 | BDZ-00194 |  | 单链 | 两线带一站
100 | BDZ-00087 | 110 | QX-00007 | 63 | BDZ-00194 | BDZ-00239 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
101 | BDZ-00150 | 110 | QX-00007 | 100 | BDZ-00215 | BDZ-00218 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
102 | BDZ-00091 | 110 | QX-00007 | 113 | BDZ-00215 | BDZ-00218 |  | 单链 | 两线带一站 | 同塔进线 | BDZ-00215 | BDZ-00218 |  | 单链 | 两线带一站
103 | BDZ-00014 | 110 | QX-00007 | 100 | BDZ-00191 | BDZ-00191 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
104 | BDZ-00015 | 110 | QX-00001 | 100 | BDZ-00208 | BDZ-00193 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
105 | BDZ-00116 | 110 | QX-00001 | 100 | BDZ-00188 | BDZ-00197 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
107 | BDZ-00117 | 110 | QX-00001 | 63 | BDZ-00188 | BDZ-00197 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
108 | BDZ-00174 | 110 | QX-00001 | 100 | BDZ-00188 | BDZ-00188 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00188 | BDZ-00188 |  | 单链 | 两线带一站
109 | BDZ-00034 | 110 | QX-00001 | 100 | BDZ-00188 | BDZ-00190 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
111 | BDZ-00105 | 110 | QX-00001 | 111.5 | BDZ-00188 | BDZ-00193 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
112 | BDZ-00072 | 110 | QX-00001 | 71.5 | BDZ-00208 | BDZ-00196 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
113 | BDZ-00046 | 110 | QX-00001 | 130 | BDZ-00193 | BDZ-00190 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
114 | BDZ-00033 | 110 | QX-00001 | 90 | BDZ-00188 | BDZ-00190 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
106 | BDZ-00126 | 110 | QX-00001 | 113 | BDZ-00188 | BDZ-00208 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00193 | BDZ-00193 |  | 双链 | 两站双链
115 | BDZ-00058 | 110 | QX-00001 | 70 | BDZ-00188 | BDZ-00188 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00188 | BDZ-00188 |  | 双链 | 两站双链
110 | BDZ-00123 | 110 | QX-00001 | 113 | BDZ-00188 | BDZ-00197 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00188 | BDZ-00197 |  | 单链 | 两线带一站
116 | BDZ-00165 | 110 | QX-00001 | 100 | BDZ-00188 | BDZ-00197 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00188 | BDZ-00197 |  | 单链 | 两线带一站
117 | BDZ-00177 | 110 | QX-00001 | 63 | BDZ-00193 | BDZ-00190 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
118 | BDZ-00132 | 110 | QX-00001 | 100 | BDZ-00190 | BDZ-00208 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
120 | BDZ-00075 | 110 | QX-00003 | 130 | BDZ-00181 | BDZ-00227 |  | 双辐射（非标） | 三线带两站 |  | 0 | 0
121 | BDZ-00098 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00232 | BDZ-00208 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00232 | BDZ-00208 |  | 单链 | 两线带一站
122 | BDZ-00149 | 110 | QX-00003 | 90 | BDZ-00196 | BDZ-00229 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
123 | BDZ-00064 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00227 | BDZ-00232 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
124 | BDZ-00182 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00227 | BDZ-00232 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
125 | BDZ-00181 | 110 | QX-00003 | 113 | BDZ-00227 | BDZ-00227 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
126 | BDZ-00082 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00232 | BDZ-00190 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
128 | BDZ-00001 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00227 | BDZ-00227 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00227 | BDZ-00227 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电
129 | BDZ-00029 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00236 | BDZ-00227 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
130 | BDZ-00140 | 110 | QX-00003 | 126 | BDZ-00236 | BDZ-00206 |  | 双链 | 两站双链 |  | 0 | 0
131 | BDZ-00047 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00236 | BDZ-00206 |  | 双链 | 两站双链 |  | 0 | 0
132 | BDZ-00093 | 110 | QX-00003 | 126 | BDZ-00206 | BDZ-00206 |  | 双链 | 两站双链 |  | 0 | 0
133 | BDZ-00061 | 110 | QX-00003 | 126 | BDZ-00208 | BDZ-00196 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
134 | BDZ-00041 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00232 | BDZ-00236 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
135 | BDZ-00002 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00236 | BDZ-00236 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00236 | BDZ-00236 |  | 双链 | 两站双链
119 | BDZ-00008 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00206 | BDZ-00206 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00206 | BDZ-00206 |  | 双链 | 两站双链
136 | BDZ-00083 | 110 | QX-00003 | 126 | BDZ-00206 | BDZ-00206 |  | 双链 | 两站双链 |  | 0 | 0
137 | BDZ-00169 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00236 | BDZ-00227 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00236 | BDZ-00227 |  | 单链 | 两线带一站
127 | BDZ-00152 | 110 | QX-00003 | 100 | BDZ-00236 | BDZ-00227 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00236 | BDZ-00227 |  | 单链（汪范T接范庄变） | 三线带两站
138 | BDZ-00130 | 110 | QX-00003 | 70 | BDZ-00196 | BDZ-00229 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
139 | BDZ-00066 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00217 | BDZ-00209 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
141 | BDZ-00107 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00226 | BDZ-00217 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
143 | BDZ-00063 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00230 | BDZ-00217 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
144 | BDZ-00067 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00244 | BDZ-00244 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00244 | BDZ-00244 |  | 双链 | 两站双链
145 | BDZ-00081 | 110 | QX-00006 | 63 | BDZ-00230 | BDZ-00244 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00244 | BDZ-00244 |  | 双链 | 两站双链
140 | BDZ-00170 | 110 | QX-00006 | 70 | BDZ-00238 | BDZ-00226 |  | 单链 | 三线带两站 | 同塔进线 | BDZ-00238 | BDZ-00226 |  | 单链（银古T接姚集变） | 三线带两站 | 同塔进线
146 | BDZ-00043 | 110 | QX-00006 | 63 | BDZ-00238 | BDZ-00226 |  | 单链 | 三线带两站 | 同塔进线 | BDZ-00238 | BDZ-00226 |  | 单链（银古T接姚集变） | 三线带两站 | 同塔进线
147 | BDZ-00045 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00209 | BDZ-00244 |  | 单链 | 三线带两站 | 同塔进线 | BDZ-00209 | BDZ-00244 |  | 单链（倪子联络线T接） | 两线带一站
142 | BDZ-00138 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00209 | BDZ-00244 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00209 | BDZ-00244 |  | 单链 | 两线带一站
148 | BDZ-00121 | 110 | QX-00006 | 90 | BDZ-00230 | BDZ-00217 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
149 | BDZ-00073 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00209 | BDZ-00209 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00209 | BDZ-00209 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电
150 | BDZ-00038 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00209 | BDZ-00226 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
151 | BDZ-00030 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00244 | BDZ-00217 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
152 | BDZ-00166 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00244 | BDZ-00217 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
153 | BDZ-00104 | 110 | QX-00006 | 81.5 | BDZ-00217 | BDZ-00209 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
154 | BDZ-00100 | 110 | QX-00006 | 130 | BDZ-00217 | BDZ-00209 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
155 | BDZ-00125 | 110 | QX-00006 | 160 | BDZ-00244 | BDZ-00217 |  | 单链 | 两线带一站 | 电缆同路径 | BDZ-00244 | BDZ-00217 |  | 单链 | 两线带一站
156 | BDZ-00070 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00226 | BDZ-00209 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
157 | BDZ-00003 | 110 | QX-00006 | 100 | BDZ-00244 | BDZ-00217 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
159 | BDZ-00268 | 35 | QX-00002 | 36 | BDZ-00019 | BDZ-00204 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
160 | BDZ-00258 | 35 | QX-00002 | 40 | BDZ-00007 | BDZ-00222 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
161 | BDZ-00302 | 35 | QX-00002 | 40 | BDZ-00007 | BDZ-00210 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00007 | BDZ-00210 |  | 单链 | 两线带一站
162 | BDZ-00282 | 35 | QX-00002 | 16 | BDZ-00239 | BDZ-00204 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
163 | BDZ-00286 | 35 | QX-00002 | 24 | BDZ-00210 | BDZ-00210 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
158 | BDZ-00294 | 35 | QX-00002 | 15 | BDZ-00025 | BDZ-00210 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00025 | BDZ-00210 |  | 单链（潘泉T接屯头变） | 三线带两站
164 | BDZ-00305 | 35 | QX-00002 | 45 | BDZ-00025 | BDZ-00025 |  | 双辐射 | 三线带两站 |  | BDZ-00025 | BDZ-00025 |  | 单链（潘泉T接屯头变） | 三线带两站
165 | BDZ-00254 | 35 | QX-00002 | 30 | BDZ-00204 | BDZ-00204 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
166 | BDZ-00267 | 35 | QX-00002 | 16 | BDZ-00017 | BDZ-00017 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
167 | BDZ-00311 | 35 | QX-00002 | 40 | BDZ-00025 | BDZ-00025 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
168 | BDZ-00314 | 35 | QX-00004 | 36 | BDZ-00238 | BDZ-00238 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
169 | BDZ-00246 | 35 | QX-00004 | 40 | BDZ-00238 | BDZ-00238 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
171 | BDZ-00290 | 35 | QX-00004 | 30 | BDZ-00238 | BDZ-00005 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
172 | BDZ-00280 | 35 | QX-00004 | 45 | BDZ-00186 | BDZ-00220 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
170 | BDZ-00255 | 35 | QX-00004 | 30 | BDZ-00135 | BDZ-00135 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00186 | BDZ-00135 |  | 单链 | 两线带一站
173 | BDZ-00325 | 35 | QX-00004 | 36 | BDZ-00135 | BDZ-00135 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | BDZ-00186 | BDZ-00135 |  | 单链 | 两线带一站
174 | BDZ-00248 | 35 | QX-00004 | 40 | BDZ-00222 | BDZ-00124 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
175 | BDZ-00260 | 35 | QX-00008 | 36 | BDZ-00054 | BDZ-00054 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
176 | BDZ-00295 | 35 | QX-00008 | 30 | BDZ-00145 | BDZ-00145 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
177 | BDZ-00306 | 35 | QX-00008 | 40 | BDZ-00214 | BDZ-00214 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
178 | BDZ-00245 | 35 | QX-00008 | 36 | BDZ-00200 | BDZ-00200 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
179 | BDZ-00307 | 35 | QX-00008 | 40 | BDZ-00054 | BDZ-00199 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
180 | BDZ-00304 | 35 | QX-00008 | 10 | BDZ-00234 | BDZ-00122 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
181 | BDZ-00303 | 35 | QX-00007 | 40 | BDZ-00091 | BDZ-00218 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00091 | BDZ-00218 |  | 单链 | 两线带一站
182 | BDZ-00253 | 35 | QX-00007 | 40 | BDZ-00176 | BDZ-00176 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
183 | BDZ-00259 | 35 | QX-00007 | 40 | BDZ-00242 | BDZ-00242 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
184 | BDZ-00310 | 35 | QX-00007 | 30 | BDZ-00013 | BDZ-00020 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00221 | BDZ-00020 |  | 单链 | 三线带两站
185 | BDZ-00281 | 35 | QX-00007 | 14.3 | BDZ-00194 | BDZ-00129 |  | 单链 | 三线带一站 |  | BDZ-00194 | BDZ-00129 |  | 单链 | 两线带一站
186 | BDZ-00277 | 35 | QX-00007 | 40 | BDZ-00224 | BDZ-00224 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
187 | BDZ-00266 | 35 | QX-00007 | 40 | BDZ-00218 | BDZ-00218 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | BDZ-00218 | BDZ-00218 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电
188 | BDZ-00284 | 35 | QX-00007 | 30 | BDZ-00013 | BDZ-00020 |  | 单链 | 三线带两站 |  | BDZ-00221 | BDZ-00020 |  | 单链 | 三线带两站
189 | BDZ-00249 | 35 | QX-00001 | 40 | BDZ-00126 | BDZ-00126 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
190 | BDZ-00279 | 35 | QX-00001 | 30 | BDZ-00126 | BDZ-00126 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
191 | BDZ-00298 | 35 | QX-00001 | 30 | BDZ-00123 | BDZ-00197 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
192 | BDZ-00261 | 35 | QX-00001 | 20.5 | BDZ-00117 | BDZ-00188 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00117 | BDZ-00188 |  | 单链 | 两线带一站
193 | BDZ-00321 | 35 | QX-00001 | 40 | BDZ-00188 | BDZ-00033 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
194 | BDZ-00299 | 35 | QX-00001 | 36 | BDZ-00126 | BDZ-00208 |  | 单链 | 三线带两站 |  | 0 | 0
195 | BDZ-00252 | 35 | QX-00001 | 40 | BDZ-00072 | BDZ-00208 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
196 | BDZ-00275 | 35 | QX-00001 | 40 | BDZ-00072 | BDZ-00208 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
197 | BDZ-00287 | 35 | QX-00003 | 30 | BDZ-00064 | BDZ-00064 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
198 | BDZ-00263 | 35 | QX-00003 | 16 | BDZ-00206 | BDZ-00206 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
199 | BDZ-00309 | 35 | QX-00003 | 36 | BDZ-00149 | BDZ-00149 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
200 | BDZ-00265 | 35 | QX-00003 | 40 | BDZ-00232 | BDZ-00232 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
201 | BDZ-00285 | 35 | QX-00003 | 26 | BDZ-00061 | BDZ-00232 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00061 | BDZ-00208 |  | 单链 | 两线带一站
202 | BDZ-00312 | 35 | QX-00003 | 18 | BDZ-00083 | BDZ-00149 |  | 单链 | 三线带三站 |  | 0 | 0
203 | BDZ-00262 | 35 | QX-00003 | 28 | BDZ-00206 | BDZ-00206 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
204 | BDZ-00289 | 35 | QX-00003 | 16 | BDZ-00061 | BDZ-00149 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
205 | BDZ-00250 | 35 | QX-00003 | 40 | BDZ-00206 | BDZ-00206 |  | 双辐射 | 双回单侧电源供电 |  | 0 | 0
206 | BDZ-00257 | 35 | QX-00006 | 16.3 | BDZ-00217 | BDZ-00217 |  | 双辐射（非标） | 三线带两站 |  | 0 | 0
207 | BDZ-00301 | 35 | QX-00006 | 28 | BDZ-00217 | BDZ-00217 |  | 双辐射（非标） | 三线带两站 |  | 0 | 0
208 | BDZ-00320 | 35 | QX-00006 | 20 | BDZ-00081 | BDZ-00043 |  | 单链 | 两线带一站 |  | BDZ-00081 | BDZ-00043 |  | 单链 | 两线带一站
209 | BDZ-00293 | 35 | QX-00006 | 40 | BDZ-00045 | BDZ-00209 |  | 单链 | 两线带一站 |  | 0 | 0
210 | BDZ-00269 | 35 | QX-00006 | 40 | BDZ-00217 | BDZ-00217 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
211 | BDZ-00292 | 35 | QX-00006 | 20 | BDZ-00043 | BDZ-00043 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 同塔进线 | 0 | 0
212 | BDZ-00006 | 110 | QX-00001 | 100 | [6 empty] | BDZ-00188 | BDZ-00188 |  | 双链 | 两站双链
213 | BDZ-00144 | 110 | QX-00001 | 100 | [6 empty] | BDZ-00193 | BDZ-00193 |  | 双链 | 两站双链
214 | BDZ-00112 | 110 | QX-00004 | 100 | [6 empty] | BDZ-00238 | BDZ-00238 |  | 双环 | 两站双环
215 | BDZ-00131 | 110 | QX-00003 | 100 | [6 empty] | BDZ-00196 | BDZ-00208 |  | 单链 | 两线带一站
216 | BDZ-00173 | 110 | QX-00005 | 100 | [6 empty] | BDZ-00218 | BDZ-00187 |  | 单链 | 两线带一站
217 | BDZ-00171 | 110 | QX-00004 | 100 | [6 empty] | BDZ-00186 | BDZ-00195 |  | 单链（艾铁T接沂河变） | 三线带两站
218 | BDZ-00184 | 110 | QX-00005 | 100 | [6 empty] | BDZ-00189 | BDZ-00221 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电
219 | BDZ-00050 | 110 | QX-00008 | 100 | [6 empty] | BDZ-00189 | BDZ-00221 |  | 单链 | 两线带一站 | 同塔进线
220 | BDZ-00052 | 110 | QX-00006 | 100 | [6 empty] | BDZ-00217 | BDZ-00217 |  | 双辐射 | 同塔双回单侧电源供电 | 电缆同路径
221 | BDZ-00039 | 110 | QX-00005 | 100 | [6 empty] | BDZ-00203 | BDZ-00216 |  | 单链 | 两线带一站
222 | BDZ-00071 | 110 | QX-00007 | 100 | [6 empty] | BDZ-00242 | BDZ-00237 |  | 单链 | 两线带一站