## 正式表格
表3-1 研究单元与基期容量
研究单元 | 站数 （座） | 2021年容量 （MVA） | 2025年参考净峰 （MW） | 网络条件
邳州110 kV | 20 | 2027.0 | 956.450 | 有候选互济
市区29站110 kV | 29 | 2948.0 | 1307.315 | 无站间互济候选
邳州35 kV（支撑层） | 8 | 245.0 | 147.650 | 无站间互济候选

## 说明
统计口径 | 市区为29站样本；邳州35 kV为支撑层，分层计算。
完整源数据 | ../source_data/表3-1.json
字体 | 中文微软雅黑，英文和数字Times New Roman