表3-2 各区域110 kV基础指标（2025年）

| 区域 | 主变容量 （MVA） | 降压峰 （MW） | 原表容载比 （MVA/MW） | 容量/降压峰 （MVA/MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 3701.0 | 1528.820 | 2.420 | 2.421 |
| 贾汪 | 966.5 | 313.030 | 3.090 | 3.088 |
| 邳州 | 2139.5 | 956.450 | 2.240 | 2.237 |
| 新沂 | 1979.5 | 734.910 | 2.690 | 2.694 |
| 铜山 | 1877.0 | 813.380 | 2.310 | 2.308 |
| 丰县 | 1425.0 | 544.550 | 2.620 | 2.617 |
| 沛县 | 2094.0 | 634.280 | 3.300 | 3.301 |
| 睢宁 | 1839.0 | 759.560 | 2.420 | 2.421 |

注：按区域原表统计；原表比值保留原始舍入，末列另行计算。