表3-3 研究单元运行特征指标（2025年）

| 研究单元 | 正向参考净峰 （MW） | 最大站反向峰 （MW） | 正向尖峰模板 （h） | 反向尖峰模板 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邳州110 kV | 956.450 | 56.920 | 4 | 3 |
| 市区29站110 kV | 1307.315 | 30.557 | 5 | 2 |
| 邳州35 kV（支撑层） | 147.650 | 26.870 | 3 | 2 |

注：尖峰时长按2025年站级模板，阈值为该方向峰值的95%。