表4-1 主要参数及来源性质

| 参数 | 数值 | 单位/范围 | 依据性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主变投资折算系数 | 15.48 | 35 kV，万元/新购MVA | 工程案例折算 |
| 主变投资折算系数 | 16.573333 | 110 kV，万元/新购MVA | 工程案例折算 |
| 储能单柜价格 | 27.2 | 万元/柜 | 苏州招标最高限价 |
| 储能十柜价格 | 210.456262 | 万元/10柜 | 浏阳等效中标价 |
| 单柜额定功率 | 0.1 | MW/柜 | 设备规格 |
| 单柜额定能量 | 0.215 | MWh/柜 | 设备规格 |
| 候选新线长度 | 3 | km | 规划假设 |
| 新线单位投资 | 44.543 | 万元/km | 规划折算 |
| 年折现率 | 6 | % | 研究假设 |
| 主变/线路寿命 | 20 | 年 | 研究假设 |
| 储能寿命 | 10 | 年 | 研究假设 |
| 主变/新线年运维率 | 1 | % | 研究假设 |
| 储能年运维率 | 3 | % | 研究假设 |

注：主变按新购完整容量计价；储能报价锚点来自不同地区及年份。