表4-2 刚性与弹性规划方案设置

| 研究单元 | 刚性比值 上限 | 弹性比值 上限 | 刚性累计 增配预算 | 弹性增配 预算 | 停运恢复 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邳州110 kV | 2.0 | 3.2 | 3% | 不设此项预算 | 60% |
| 市区29站110 kV | 2.0 | 3.2 | 1% | 不设此项预算 | 45% |
| 邳州35 kV（支撑层） | 2.0 | 3.2 | 30% | 不设此项预算 | 60% |

注：两方案采用相同输入、候选措施及价格；上限、预算与恢复比例为研究设置。