表4-3 邳州110 kV价格情景与关键结果

| 价格情景 | 主变/储能/线路 价格系数 | 刚性费用 （万元） | 弹性费用 （万元） | 2025推荐 比值 | 2025储能 （柜） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准价格 | 1/1/1 | 5245.66 | 4410.44 | 2.191 | 35 |
| 主变价格×0.7 | 0.7/1/1 | 4355.65 | 3260.98 | 2.209 | 3 |
| 储能价格×1.5 | 1/1.5/1 | 6326.87 | 4615.75 | 2.209 | 3 |
| 线路价格×1.5 | 1/1/1.5 | 5303.93 | 4468.71 | 2.191 | 35 |

注：费用为完整规划路径现值；配置为2025年弹性方案。