表4-4 两方案全寿命周期费用分项

| 研究单元 | 方案 | 首次投资 现值（万元） | 更新投资 现值（万元） | 固定运维 现值（万元） | 合计 现值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邳州110 kV | 刚性方案 | 3940.27 | 648.64 | 656.75 | 5245.66 |
| 邳州110 kV | 弹性方案 | 3573.49 | 330.33 | 506.61 | 4410.44 |
| 市区29站110 kV | 刚性方案 | 2328.94 | 452.12 | 430.09 | 3211.15 |
| 市区29站110 kV | 弹性方案 | 1722.53 | 0.00 | 189.76 | 1912.29 |
| 邳州35 kV（支撑层） | 刚性方案 | 2819.25 | 456.74 | 461.48 | 3737.48 |
| 邳州35 kV（支撑层） | 弹性方案 | 1235.04 | 114.12 | 168.58 | 1517.74 |

注：2022至2041年评价期，折现至2021年；合计按未舍入分项计算，显示值可能存在尾差。