表5-1 各研究单元年度推荐结果

| 研究单元 | 年 | 参考净峰 （MW） | 推荐容量 （MVA） | 推荐比值 （MVA/MW） | 储能 （柜） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邳州110 kV | 2022 | 825.004 | 2084.5 | 2.527 | 0 |
| 邳州110 kV | 2023 | 761.232 | 2084.5 | 2.738 | 0 |
| 邳州110 kV | 2024 | 862.662 | 2084.5 | 2.416 | 0 |
| 邳州110 kV | 2025 | 956.450 | 2096.0 | 2.191 | 35 |
| 市区29站110 kV | 2022 | 1224.840 | 2971.0 | 2.426 | 0 |
| 市区29站110 kV | 2023 | 1318.771 | 2981.0 | 2.260 | 0 |
| 市区29站110 kV | 2024 | 1239.404 | 2981.0 | 2.405 | 0 |
| 市区29站110 kV | 2025 | 1307.315 | 2981.0 | 2.280 | 0 |
| 邳州35 kV（支撑层） | 2022 | 124.718 | 251.0 | 2.013 | 0 |
| 邳州35 kV（支撑层） | 2023 | 86.700 | 251.0 | 2.895 | 0 |
| 邳州35 kV（支撑层） | 2024 | 128.362 | 251.0 | 1.955 | 0 |
| 邳州35 kV（支撑层） | 2025 | 147.650 | 268.0 | 1.815 | 12 |

注：推荐结果来自各单元完整规划路径；2022年不补填缺少的装机指标。