表6-1 典型区域案例的基础条件

| 案例单元 | 站数 （座） | 基期容量 （MVA） | 正/反向尖峰 模板（h） | 停运恢复 比例 | 互济条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邳州110 kV | 20 | 2027.0 | 4/3 | 60% | 既有及拟建候选 |
| 市区29站110 kV | 29 | 2948.0 | 5/2 | 45% | 无站间候选 |

注：基期2021年；两案例按各自同边界数据比较。