表6-2 邳州110 kV两方案关键结果（2025年）

| 指标 | 刚性方案 | 弹性方案 |
| --- | --- | --- |
| 规划容量（MVA） | 1533.5 | 2096.0 |
| 规划参考容载比（MVA/MW） | 1.603 | 2.191 |
| 储能在役数量（柜） | 69 | 35 |
| 既有候选转供功率（MW） | 4.497 | 4.497 |
| 拟建候选转供功率（MW） | 7.491 | 7.491 |
| 完整路径费用现值（万元） | 5245.66 | 4410.44 |
| 费用降幅（%） | 比较基准 | 15.92 |

注：配置为2025年；费用为2022至2041年评价期现值，折现至2021年。