表6-3 市区29站两方案关键结果（2025年）

| 指标 | 刚性方案 | 弹性方案 |
| --- | --- | --- |
| 规划容量（MVA） | 2450.0 | 2981.0 |
| 规划参考容载比（MVA/MW） | 1.874 | 2.280 |
| 储能在役数量（柜） | 43 | 0 |
| 完整路径费用现值（万元） | 3211.15 | 1912.29 |
| 费用降幅（%） | 比较基准 | 40.45 |

注：配置为2025年；费用为2022至2041年评价期现值，折现至2021年。