表7-1 主要研究结论及其依据

| 研究内容 | 主要结果 | 图表依据 |
| --- | --- | --- |
| 运行特征 | 区县装机背景、区域正向峰与站级反向压力分别分析 | 图3-1至图3-5；表3-3 |
| 费用比较 | 弹性路径费用降幅：邳州110 kV15.92%；市区29站110 kV40.45%；邳州35 kV59.39% | 图4-2；表4-4 |
| 片区建议 | 按工程条件形成五类年度样本参考范围 | 图5-2；表5-2至表5-3 |
| 价格响应 | 邳州110 kV主变降价或储能涨价情景的2025配置发生替代 | 图4-5至图4-6；表4-3 |
| 典型案例 | 邳州与市区29站的措施组合结合互济条件分别分析 | 图6-1至图6-3；表6-2至表6-3 |

注：结论对应已分析区域与研究设置；市区结果仅代表29站样本。